Додаток 7
до Стандарту модульного підходу 
до організації надання медичної допомоги на догоспітальному етапі, яка надається 
під час ведення воєнних (бойових) дій та підготовки сил безпеки і сил оборони до застосування за призначенням
(пункт 7)

Модуль діагностичний

1. Спроможність

Проведення лабораторних обстежень та інструментальних досліджень.

1) Опис основної спроможності модуля

Модуль діагностичний призначений для виконання лабораторних та інструментальних досліджень (сонографія, рентгенографія), які не передбачені спроможностями інших модулів.

Модуль повинен бути готовим до реагування на ситуації при масовому надходженні постраждалих.

2) Належність до ролей медичної підтримки

Рекомендована наявність діагностичного модуля у складі наступних ролей медичної підтримки: R2B, R2E.

2. Завдання

Відповідно до наказу № 598, мінімальний обсяг завдань модуля діагностики включає виконання таких лабораторних досліджень:

1) Проведення інструментальних досліджень і лабораторних обстежень:

проведення рентгенологічних досліджень з дотриманням відповідних вимог захисту пацієнта та особового складу;

проведення ультразвукових досліджень;

проведення лабораторних обстежень (збір, аналіз і реєстрація результатів);

проведення ендоскопічних методів дослідження (гастродуоденоскопія для R2E);

виконання встановлених вимог до надання медичної допомоги пацієнту з інфекційним захворюванням або підозрою на інфекційні захворювання;

підтримання комфорту та гігієни пацієнта;

2) Організація та забезпечення функціонування модуля:

підготовка, перевірка справності та готовності до використання медичних та немедичних виробів;

проведення дезінфекції та стерилізації медичних виробів за наявності доступу до функції стерилізації або у взаємодії з вищими Ролями, якщо інші способи забезпечення стерильності не передбачені;

регулярна перевірка (наявності та термінів придатності), своєчасне списання та підтримання рівнів запасу лікарських засобів, медичних виробів, тощо;

підтримка чистоти та порядку в модулі;

контроль за належною утилізацією медичних відходів (за можливості);

виконання (або забезпечення доступу до) базового технічного обслуговування лабораторного та рентгенографічного обладнання;

3) Виконання адміністративних функцій та обмін інформацією:

своєчасне та повноцінне ведення первинної облікової документації (в тому числі електронної при розгортанні медично-інформаційної системи) та забезпечення її наявності для належної передачі інформації про пацієнта;

використання методів та засобів телемедицини відповідно до клінічних ситуацій та можливості;

4) Реагування на ситуації при масовому надходженні постраждалих:

забезпечення необхідних заходів при масовому надходженні постраждалих.

3. Структура та персонал

Склад персоналу модуля формується відповідно до такого переліку:

Лікар зі спеціалізацією з «Ультразвукової діагностики»:

рекомендовано для МТФ R2Е.

Фахівець зі спеціальністю «Лабораторна діагностика», спеціалізація за фахом «Клінічна діагностика»:

не менше одного в разі виконання лабораторних досліджень в МТФ.

За відсутності вказаного фахівця, за рішенням командира МТФ проведення лабораторної діагностики покладається на визначену особу зі складу МТФ за умови використання повністю автоматизованого обладнання.

Фахівець зі спеціальністю «Лабораторна діагностика», спеціалізація за фахом «Рентгенологія»:

не менше одного в разі виконання рентгенологічних обстежень в МТФ.

За відсутності вказаного фахівця, за рішенням командира МТФ проведення рентгенологічних досліджень покладається на визначену особу зі складу МТФ за умови проходження відповідного навчання.

Особливістю діагностичного модуля є використання його обладнання для обстеження пацієнтів, які отримують медичну допомогу в інших модулях, що входять до складу МТФ.

Персонал діагностичного модуля виконує завдання, поставлені медичним персоналом інших модулів.

Для виконання ультразвукових досліджень допускається залучення персоналу, який має відповідні навички згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем та / або пройшов спеціалізоване навчання.

4. Рекомендації щодо підготовки персоналу модуля

| Категорія персоналу Навчальний курс | Професіонали в галузі медицини | Фахівці в галузі знань «Охорона здоров’я» |
| --- | --- | --- |
| Базові реанімаційні заходи у дорослих | + | + |
| Базові реанімаційні заходи у дітей | +* | +* |
| Тактична екстрена допомога постраждалим |  | + |

5. Кодування

Для досягнення цілей медичного планування, діагностичний модуль кодується відповідно до доступних методів діагностики таким чином: Діаг / лабораторні обстеження / ультразвукові дослідження / рентгенологічні дослідження.

Наприклад, діагностичний модуль з лабораторним обстеженням, ультразвуковою та рентгенологічною діагностикою буде кодуватися таким чином: Діаг/Л/У/Р.

Примітки:	+ курси, рекомендовані для проходження відповідними особами в першу чергу.

+* курси, рекомендовані для проходження у другу чергу, після завершення всіх курсів першої черги.