Додаток 13
до Стандарту модульного підходу 
до організації надання медичної допомоги на догоспітальному етапі, яка надається 
під час ведення воєнних (бойових) дій та підготовки сил безпеки і сил оборони до застосування за призначенням
(пункт 14)

Описи наборів (комплектів) інструментів 
для надання хірургічної допомоги

1. Набір інструментів загальнохірургічний малий

| № з/п | Назва інструмента | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затискач вікончастий Foerster | 3 |
| 2 | Затискач операційної білизни Backhaus | 6 |
| 3 | Ручка для леза скальпеля | 10 |
| 4 | Ножиці дисекційні Mayo | 2 |
| 5 | Ножиці хірургічні Metzenbaum | 1 |
| 6 | Ножиці хірургічні | 4 |
| 7 | Ножиці для швів універсальні | 1 |
| 8 | Пінцет диссекційний | 8 |
| 9 | Пінцет для тканин | 4 |
| 10 | Затискач для тканин Allis | 6 |
| 11 | Затискач кишковий Babcock | 4 |
| 12 | Затискач «москіт» Halstead | 12 |
| 13 | Затискач гемостатичний Rankin-Crile | 12 |
| 14 | Затискач гемостатичний Rochester-Pean | 4 |
| 15 | Затискач Rochester-Ochsner | 4 |
| 16 | Ретрактор Richardson | 3 |
| 17 | Ретрактор Deaver | 1 |
| 18 | Ретрактор Volkmann | 2 |
| 19 | Ретрактор вен Cushing | 1 |
| 20 | Ретрактор US Army D/E | 1 |
| 21 | Ретрактор Ribbon | 2 |
| 22 | Ретрактор абдомінальний Balfour | 1 |
| 23 | Зонд жолобуватий | 10 |
| 24 | Зонд з вічком | 10 |
| 25 | Голка лігатурна Deschamps | 2 |
| 26 | Катетер хірургічний аспіраційний Yankauer | 2 |
| 27 | Голкотримач Mayo-Hegar | 2 |

2. Набір інструментів загальнохірургічний для лапаратомії великий № 1

| № з/п | Назва інструмента | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ножиці Mayo 6,75” прямі | 1 |
| 2 | Ножиці Mayo 6,75” вигнуті | 2 |
| 3 | Ножиці Metzenbaum 6,75” вигнуті | 2 |
| 4 | Ножиці Metzenbaum 9” вигнуті | 1 |
| 5 | Ножиці Metzenbaum 9” вигнуті | 1 |
| 6 | Голкотримач Mayo-Hegar 6” | 2 |
| 7 | Голкотримач Mayo-Hegar 7” | 2 |
| 8 | Голкотримач Mayo-Hegar 8” | 2 |
| 9 | Голкотримач Mayo-Hegar 10,5” | 2 |
| 10 | Катетер хірургічний аспіраційний Yankauer | 1 |
| 11 | Ручка для леза скальпеля № 3 | 2 |
| 12 | Ручка для леза скальпеля № 4 | 3 |
| 13 | Ручка для леза скальпеля № 7 | 2 |
| 14 | Ножиці операційні прямі тупо / гостркінцеві 5,5” | 1 |
| 15 | Пінцет анатомічний 5,5” | 2 |
| 16 | Пінцет хірургічний 5,5” 1х2-зубий | 2 |
| 17 | Пінцет анатомічний Adson 4,75” зубчастий | 2 |
| 18 | Пінцет хірургічний Adson 4,75” 1х2-зубий | 2 |
| 19 | Пінцет лапчатий хірургічний 8” | 2 |
| 20 | Пінцет анатомічний 7” | 2 |
| 21 | Пінцет хірургічний 7” 1х2-зубий | 2 |
| 22 | Затискач «москіт» Halstead 5” прямий | 6 |
| 23 | Затискач «москіт» Halstead 5” вигнутий | 10 |
| 24 | Затискач Kelly 5,5” прямий | 6 |
| 25 | Затискач Kelly 5,5” вигнутий | 10 |
| 26 | Затискач гемостатичний Rochester-Pean 6,25” вигнутий | 6 |
| 27 | Затискач гемостатичний Rochester-Pean 8” вигнутий | 2 |
| 28 | Затискач гемостатичний Rochester-Ochsner 6,25” прямий 1х2-зубий | 4 |
| 29 | Затискач гемостатичний Mixter 7,25” повністю вигнутий | 2 |
| 30 | Затискач гемостатичний Mixter 9” | 2 |
| 31 | Затискач гемостатичний Mixter-Baby 5,25” повністю вигнутий | 2 |
| 32 | Затискач операційної білизни Backhaus 5,25” | 12 |
| 33 | Затискач вікончастий Foerster прямий зубчатий 9,5” | 2 |
| 34 | Затискач вікончастий Foerster вигнутий зубчатий 9,5” | 4 |
| 35 | Затискач Mikulicz 7,25” вигнутий 1х2-зубий | 20 |
| 36 | Трубка аспіраційна Poole | 2 |
| 37 | Набір ретракторів US Army з 2 од. | 1 |
| 38 | Ретрактор Ribbon 3/4” х 13” | 1 |
| 39 | Ретрактор Ribbon 1 1/4” х 13” | 1 |
| 40 | Ретрактор Ribbon 2” х 13” | 1 |
| 41 | Ретрактор Deaver 1” х 12” | 1 |
| 42 | Ретрактор Deaver 2” х 12” | 1 |
| 43 | Ретрактор Richardson малий | 2 |
| 44 | Ретрактор Richardson великий | 2 |
| 45 | Ретрактор Kelly | 2 |
| 46 | Затискач для жовчної протоки Lahey 7,5” | 2 |
| 47 | Затискач хірургічний Allis 6” 4х5-зубий | 6 |
| 48 | Затискач хірургічний Allis 10” | 2 |
| 49 | Затискач хірургічний Babcock 6,25” | 2 |
| 50 | Затискач хірургічний Babcock 9,25” | 2 |
| 51 | Затискач гемостатичний для тонзилектомії Schnidt 7,5” | 4 |
| 52 | Затискач хірургічний DeBakey 8” | 4 |

3. Набір інструментів загальнохірургічний для лапаратомії великий № 2

| № з/п | Назва інструмента | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ножиці Mayo 6,75” прямі | 1 |
| 2 | Ножиці Mayo 6,75” вигнуті | 1 |
| 3 | Ножиці Metzenbaum 7” вигнуті | 1 |
| 4 | Ножиці Metzenbaum 9” вигнуті | 1 |
| 5 | Ножиці Metzenbaum 9” прямі | 1 |
| 6 | Голкотримач Mayo-Hegar 6” | 1 |
| 7 | Голкотримач Mayo-Hegar 7” | 1 |
| 8 | Голкотримач Mayo-Hegar 8” | 1 |
| 9 | Голкотримач Mayo-Hegar 10,5” | 1 |
| 10 | Катетер хірургічний аспіраційний Yankauer | 1 |
| 11 | Ручка для леза скальпеля № 3 | 2 |
| 12 | Ручка для леза скальпеля № 4 | 2 |
| 13 | Ручка для леза скальпеля № 7 | 2 |
| 14 | Ножиці операційні прямі тупо / гостркінцеві 5,5” | 1 |
| 15 | Пінцет анатомічний 5,5” | 1 |
| 16 | Пінцет хірургічний 5,5” 1х2-зубий | 1 |
| 17 | Пінцет анатомічний Adson 4,75” зубчастий | 1 |
| 18 | Пінцет хірургічний Adson 4,75” 1х2-зубий | 1 |
| 19 | Пінцет Russian лапчатий хірургічний 8” | 1 |
| 20 | Пінцет анатомічний 7” | 1 |
| 21 | Пінцет хірургічний 7” 1х2-зубий | 1 |
| 22 | Затискач «москіт» Halstead 5” прямий | 6 |
| 23 | Затискач «москіт» Halstead 5” вигнутий | 6 |
| 24 | Затискач Kelly 5,5” прямий | 6 |
| 25 | Затискач Kelly 5,5” вигнутий | 12 |
| 26 | Затискач гемостатичний Rochester-Pean 6,25” вигнутий | 6 |
| 27 | Затискач гемостатичний Rochester-Pean 8” вигнутий | 2 |
| 28 | Затискач гемостатичний Rochester-Ochsner 6,25” прямий 1х2-зубий | 4 |
| 29 | Затискач гемостатичний Mixter 7,25” повністю вигнутий | 1 |
| 30 | Затискач гемостатичний Mixter 9” | 1 |
| 31 | Затискач гемостатичний Mixter-Baby 5,25” повністю вигнутий | 1 |
| 32 | Затискач операційної білизни Backhaus 5,25” | 8 |
| 33 | Затискач вікончастий Foerster прямий зубчатий 9,5” | 2 |
| 34 | Трубка аспіраційна Poole | 1 |
| 35 | Набір ретракторів US Army з 2 од. | 1 |
| 36 | Ретрактор Ribbon 3/4” х 13” | 1 |
| 37 | Ретрактор Ribbon 1 1/4” х 13” | 1 |
| 38 | Ретрактор Ribbon 2” х 13” | 1 |
| 39 | Ретрактор Deaver 1” х 12” | 1 |
| 40 | Ретрактор Deaver 2” х 12” | 1 |
| 41 | Ретрактор Richardson малий | 1 |
| 42 | Ретрактор Richardson великий | 1 |
| 43 | Ретрактор Kelly | 1 |
| 44 | Ретрактор Balfour | 1 |
| 45 | Затискач для жовчної протоки Lahey 7,5” | 2 |
| 46 | Затискач хірургічний Allis 6” 4х5-зубий | 6 |
| 47 | Затискач хірургічний Allis 10” | 2 |
| 48 | Затискач хірургічний Babcock 6,25” | 2 |
| 49 | Затискач хірургічний Babcock 9,25” | 2 |
| 50 | Затискач гемостатичний для тонзилектомії Schnidt 7,5” | 4 |
| 51 | Затискач хірургічний DeBakey 8” | 1 |

4. Набір інструментів для проведення торакотомії

| № з/п | Назва інструмента | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ножиці хірургічні прямі гостро / тупокінцеві 5 1/2” | 1 |
| 2 | Ножиці Mayo диссекційні 6,75” прямі | 1 |
| 3 | Ножиці Mayo диссекційні 6,75” прямі з карбіду вольфраму | 1 |
| 4 | Ножиці Mayo диссекційні 6,75” вигнуті | 1 |
| 5 | Ножиці Mayo диссекційні 6,75” вигнуті з карбіду вольфраму | 1 |
| 6 | Ножиці Metzenbaum 7” вигнуті делікатні | 2 |
| 7 | Ножиці Metzenbaum 7” вигнуті делікатні з карбіду вольфраму | 2 |
| 8 | Ножиці Metzenbaum-Nelson 8” вигнуті з карбіду вольфраму | 1 |
| 9 | Ножиці Metzenbaum-Nelson 9” вигнуті делікатні | 1 |
| 10 | Ножиці Metzenbaum-Nelson 9” вигнуті делікатні з карбіду вольфраму | 1 |
| 11 | Ножиці лігатурні вигнуті зубчасті 4,75” | 1 |
| 12 | Ножиці лігатурні вигнуті зубчасті 4,75” з карбіду вольфраму | 1 |
| 13 | Затискач «москіт» Halstead 5” вигнутий | 6 |
| 14 | Затискач Crile 5,5” вигнутий | 6 |
| 15 | Затискач гемостатичний Coller 6,25” вигнутий | 6 |
| 16 | Затискач гемостатичний Rochester-Pean 6,25” вигнутий | 6 |
| 17 | Затискач гемостатичний Rochester-Ochsner 6,25” прямий 1х2-зубий | 6 |
| 18 | Затискач гемостатичний Rochester-Ochsner 7,25” прямий 1х2-зубий | 2 |
| 19 | Затискач операційної білизни Backhaus 5,25” | 10 |
| 20 | Затискач Collin 7,75” прямий трикутний | 2 |
| 21 | Затискач Collin 10” прямий вікончастий | 2 |
| 22 | Ручка для леза скальпеля № 3 | 4 |
| 23 | Ручка для леза скальпеля № 4 | 2 |
| 24 | Ручка для леза скальпеля № 7 | 2 |
| 25 | Затискач вікончастий Foerster прямий зубчатий 9,5” | 6 |
| 26 | Голкотримач Mayo-Hegar 6” | 4 |
| 27 | Голкотримач Mayo-Hegar 6” з карбіду вольфраму | 4 |
| 28 | Голкотримач Mayo-Hegar 7” | 4 |
| 29 | Голкотримач Mayo-Hegar 7” з карбіду вольфраму | 4 |
| 30 | Голкотримач Mayo-Hegar 8” | 2 |
| 31 | Голкотримач Mayo-Hegar 8” з карбіду вольфраму | 2 |
| 32 | Пінцет анатомічний зубчатий 5,5” | 2 |
| 33 | Пінцет анатомічний зубчатий 8” | 2 |
| 34 | Пінцет хірургічний 5,5” 1х2-зубий | 2 |
| 35 | Пінцет хірургічний 8” 1х2-зубий | 1 |
| 36 | Пінцет хірургічний Adson 4,75” 1х2-зубий | 2 |
| 37 | Затискач хірургічний Allis 6” 5х6-зубий | 6 |
| 38 | Затискач хірургічний Allis 7,5” 5х6-зубий | 2 |
| 39 | Затискач хірургічний Allis 6,5” 9х10-зубий | 2 |
| 40 | Затискач хірургічний Babcock 6,25” | 2 |
| 41 | Затискач Mixter 7,25” вигнутий під прямим кутом | 4 |
| 42 | Застискач Gemini делікатний вигнутий 6,25” | 4 |
| 43 | Застискач Gemini делікатний вигнутий під прямим кутом 6,25” | 2 |
| 44 | Трубка аспіраційна Poole 30 | 1 |
| 45 | Трубка аспіраційна Poole 23 | 1 |
| 46 | Катетер хірургічний аспіраційний Yankauer стандартний розмір нержавіюча сталь | 2 |
| 47 | Ретрактор Senn двосторонній гострий 6,25” | 4 |
| 48 | Ретрактор US Army двохсторонній (упаковка з 2 од.) 8,25” | 1 |
| 49 | Ретрактор Roux двохсторонній (упаковка з 3 од.) | 1 |
| 50 | Ретрактор Green вікончатий 8,5” | 1 |
| 51 | Ретрактор нервів та вен Cushing вікончатий 9” | 2 |
| 52 | Ретрактор Richardson малий з ручкою 0,75”х1” та лезом 9,5” | 2 |
| 53 | Ретрактор Richardson середній з ручкою 1”х1,25” та лезом 9,5” | 2 |
| 54 | Ретрактор Richardson великий з ручкою 1,5”х1,5” та лезом 9,5” | 2 |
| 55 | Ретрактор Deaver № 1 без ручки 1” 12” | 2 |
| 56 | Ретрактор Deaver № 3 без ручки 1,5” 12” | 1 |
| 57 | Ретрактор Deaver № 4 без ручки 2” 12” | 1 |
| 58 | Ретрактор Deaver № 5 без ручки 4” 12” | 2 |
| 59 | Ретрактор Zalkind гнучкий 1”х13” | 1 |
| 60 | Ретрактор Zalkind гнучкий 1,5”х13” | 1 |
| 61 | Ретрактор Zalkind гнучкий 2,5”х13” | 1 |
| 62 | Ретрактор Volkman 4-зубий тупий 8,5” | 2 |
| 63 | Ретрактор Weitlaner 3х4-зубий гострий 6,5” | 4 |
| 64 | Пінцет Adson прямий напівзубчатий 7,25” | 2 |
| 65 | Пінцет Adson вигнутий напівзубчатий 7,25” | 4 |
| 66 | Затискач Crafoord вигнутий зубчатий 7” | 4 |
| 67 | Бокс з нержавіючої сталі | 1 |

5. Набір інструментів ангіохірургічний

| № з/п | Назва інструмента | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Атравматичний пінцет DeBakey прямий 2,0 мм, 15,0 см | 2 |
| 2 | Атравматичний пінцет DeBakey прямий 2,0 мм, 20,0 см | 2 |
| 3 | Атравматичний затискач DeBakey зігнутий 60°, 18,0 см | 4 |
| 4 | Дисектор зігнутий 19,5 см | 1 |
| 5 | Атравматичний затискач Cooley-Derra 17.5 cm (малий затискач Satinsky) | 1 |
| 6 | Атравматичний затискач Satinsky 23.5 cm (великий затискач Satinsky) | 1 |
| 7 | Атравматичний затискач DeBakey 19.0 cm (ложкоподібний) | 2 |
| 8 | Ранорозширювач Weitlaner тупокінцевий 19,5 см типу «ліра» | 2 |
| 9 | Ножиці Potts 45°, 18,5 см типу «Richter» | 1 |
| 10 | Ножиці Metzenbaum 18.0 cm «препарувальні ножиці» | 1 |
| 11 | Атравматична клема DeBakey 5.8 см типу «бульдог» | 2 |
| 12 | Атравматична клема DeBakey 4.8 см типу «бульдог» | 2 |
| 13 | Голкотримач Hegar 20 cm з насічками 0,4 мм (для нитки 4-0–6-0) | 2 |
| 14 | Лезо скальпеля № 11 | 100 |
| 15 | Prolene 4-0, на колючій голці 22 mm, 75 cm | 36 |
| 16 | Prolene 5-0, на колючій голці 17 mm, 75 cm | 36 |
| 17 | Prolene 6-0, на колючій голці 13 mm, 75 cm | 36 |
| 18 | Катетер типу Фогарті одноканальний 4F 80 см | 5 |
| 19 | Катетер типу Фогарті одноканальний 5F 80 см | 5 |
| 20 | Катетер типу Фогарті одноканальний 6F 80 см | 5 |
| 21 | Шунт тимчасовий типу Inline | 10 комплектів |
| 22 | IMPRA Flex ePTFE стандартний лінійний судинний протез, 6 мм х 70 см | 2 |
| 23 | IMPRA Flex ePTFE стандартний лінійний судинний протез, 8 мм х 70 см | 2 |
| 24 | Балонний катетер REBOA для оклюзії аорти | 2 набори |

6. Набір інструментів нейрохірургічний

| № з/п | Назва інструмента | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коловорот з трапецевидною та шароподібною фрезою Hudson Ø 16 mm та Cushing Ø 14 mm | 1 та по 2 фрези |
| 2 | Пилка Gigli | 5 |
| 3 | Затискач гемостатичний Pean | 20 |
| 4 | Кусачки Dahlgren | 1 |
| 5 | Провідник для пилки Gigli | 3 |
| 6 | Распатор прямий та зігнутий Farabeuf-Collin 160 mm, 6 ¼” | по 1 |
| 7 | Дисектор (елеватор) Freer-Yasargil 185 mm, 7 ¼” | 1 |
| 8 | Пружинний гачок для фіксації галеї з бульдоговим затискачем, для кріплення до покривної драпіровки | 3 |
| 9 | Ранорозширювач Adson 215 mm, 8 ½” | 2 |
| 10 | Кісткові кусачки Stille 230 mm, 9” | 1 |
| 11 | Кісткові кусачки Stille-Ruskin 240 mm, 9 ½” | 1 |
| 12 | Кісткові елеватори Quervain 195 mm, 7 ¾” | 2 |
| 13 | Мозкові шпателі Aachen шириною 7/8, 13/14, 19/20 мм, довжиною 200 мм | по 2 |
| 14 | Наконечник для аспіратора прямий 200 мм, діаметром 3 мм | 2 |
| 15 | Мікроголкотримач | 1 |
| 16 | Атравматична нерозсмоктувальна нитка 5/0 | 10 |
| 17 | Дуральні мікроножиці | 1 |
| 18 | Дуральні пінцети хірургічний та анатомічний | по 1 |
| 20 | Кістковий віск | Х |

7. Набір інструментів для травматологічних операцій та ампутацій

| № з/п | Назва інструмента | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кістковий ретрактор Hohmann 9 1/2 | 2 пари |
| 2 | Ретрактор Farabeuf | 2 пари |
| 3 | Ретрактор Kocher чотиризубий 7” | 2 пари |
| 4 | Ретрактор Weitlaner 7” | 2 |
| 5 | Ретрактор Weitlaner 4,5” | 2 |
| 6 | Щипці для зменшення кісткової тканини, з гвинтовим фіксатором і нитковою фіксацією 6 3/4 | 2 |
| 7 | Щипці для зменшення кісткової тканини, з гвинтовим фіксатором і нитковою фіксацією 9 1/2 | 2 |
| 8 | Періостальний елеватор Farabeuf | 2 |
| 9 | Напилок для кісток у поєднанні з рашпілем, | 2 |
| 10 | Ручка пилки Gigli | 2 пари |
| 11 | Сагітальна електропила | 1 |
| 12 | Медичний дриль | 2 |
| 13 | Кусачки для шпильок і дроту | 2 |
| 14 | Щипці для згинання дроту і шпиць | 2 |
| 15 | Щипці Luer для кісток — 19 см | 2 |
| 16 | Щипці Liston для кісток — 19 см | 2 |
| 17 | Ложка Volkmann двостороння — 22 см | 10 |
| 18 | Ложка кістка гостра тверда (велика) | 4 |
| 19 | Щипці для утримання кісток Bircher — 20 см | 1 |
| 20 | Кістяний гачок Volkmann (Sharp) — 8 1/2” (21,5 см) | 2 |
| 21 | Імпактор | 1 |
| 22 | Фасціотом 355 мм | 3 |
| 23 | Магніт хірургічний з рукояткою | 2 |
| 24 | Ключ гайковий 7 мм | 2 |
| 25 | Ключ гайковий 10 мм | 2 |
| 26 | Ключ гайковий 11 мм | 2 |
| 27 | Ключ гайковий 12 мм | 2 |
| 28 | Ключ гайковий 13 мм | 2 |
| 29 | Направляюча свердла — зовнішній Ø 6.0мм X внутрішній Ø 5.0мм X довжина 80.0 мм | 3 |
| 30 | Ампутаційний ретрактор Percy | 1 |
| 31 | Ампутаційний ніж 8” | 1 |
| 32 | Пінцет зубчато-лапчатий 200 мм | 10 |
| 33 | Хірургічне спіральне свердло 5,0 мм | 2 |
| 34 | Хірургічне спіральне свердло 4,0 мм | 2 |
| 35 | Хірургічне спіральне свердло 3,2 мм | 2 |
| 36 | Хірургічне спіральне свердло 2,4 мм | 2 |
| 37 | Пила дротяна за Gigli. | 20 |
| 38 | Молоток хірургічний | 1 |
| 39 | Компресійна пов’язка ізопрополенова Esmark стерильна 4” | Х |

8. Набори для зовнішньої фіксації

| № з/п | Назва інструмента | Кількість |
| --- | --- | --- |
| При переломах кісток тазу та стегнової кістки |  |  |
| 1 | Штанга зовнішньої фіксації 11мм 200мм | 8 |
| 2 | Штанга зовнішньої фіксації 11мм 400мм | 6 |
| 3 | Штанга зовнішньої фіксації 11мм 350мм | 10 |
| 4 | З’єднання штанга-стрижень від 11 до 6 мм | 60 |
| 5 | Штифт Apex Ø6 x 180 мм | 60 |
| 6 | З’єднання штанга-штанга 11–11 мм | 20 |
| 7 | Хірургічне спіральне свердло 5,0 мм | 1 |
| При переломах плечової кістки та кісток гомілки |  |  |
| 8 | Штанга зовнішньої фіксації 11мм 200мм | 5 |
| 9 | Штанга зовнішньої фіксації 11мм 300мм | 10 |
| 10 | З’єднання штанга-стрижень від 11 до 5 мм | 60 |
| 11 | Штифт Apex Ø5 x 150 мм | 60 |
| 12 | З’єднання штанга-штанга 11–11 мм | 10 |
| 13 | Хірургічне спіральне свердло 4,0 мм | 1 |
| При переломах кісток передпліччя |  |  |
| 14 | Штанга зовнішньої фіксації 11мм 300мм | 15 |
| 15 | З’єднання штанга-стрижень від 11 до 4 мм | 60 |
| 16 | Штифт Apex Ø4 x 120 мм | 60 |
| 17 | З’єднання штанга-штанга 11–11 мм | 10 |
| 18 | Хірургічне спіральне свердло 3,2 мм | 1 |
| При переломах ключиці, кісток кисті, кісток стопи |  |  |
| 19 | Штанга зовнішньої фіксації 8мм 150мм | 15 |
| 20 | З’єднання штанга-стрижень від 8 до 4 мм | 60 |
| 21 | Штифт Apex Ø4 x 120 мм | 20 |
| 22 | Штифт Apex Ø3/4 x 120 мм | 40 |
| 23 | З’єднання штанга-штанга 8–11 мм | 10 |
| 24 | З’єднання штанга-штанга 8–8 мм | 10 |
| 25 | Хірургічне спіральне свердло 3,2 мм | 1 |
| 26 | Хірургічне спіральне свердло 2,4 мм | 1 |
| 27 | Шпиці Kirschner 1,2мм х 150 мм | 50 |
| 28 | Шпиці Kirschner 1,8мм х 250 мм | 50 |

9. Одноразовий набір інструментів загальнохірургічний малий ПМД*

| № з/п | Назва інструмента | Кількість** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Атравматичні голки з шовною ниткою | 10 |
| 2 | Голкотримач | 1 |
| 3 | Затискач кровоспинний | 1 |
| 4 | Зонд двосторонній ґудзиковий | 1 |
| 5 | Корнцанг | 1 |
| 6 | Ножиці хірургічні вертикально-зігнуті | 1 |
| 7 | Ножиці хірургічні прямі | 1 |
| 8 | Пінцет анатомічний | 1 |
| 9 | Пінцет хірургічний | 1 |
| 10 | Скальпелі одноразові або леза для скальпелю одноразові з відповідною ручкою | 5 |
| 11 | Стерилізатор паровий*** | 1 |

Примітки:	* за необхідності в умовах надання медичної допомоги при травмах та патологічних станах.

** кількість розраховується відповідно до потреб і повинна забезпечувати доступність медичних виробів для використання персоналом в умовах надання медичної допомоги.

*** наявність визначається використанням багаторазових медичних наборів, виробів, інструментів огляду, тощо, якщо не передбачено інших способів забезпечення функції стерилізації.