Додаток 1
до Стандарту модульного підходу 
до організації надання медичної допомоги 
на догоспітальному етапі, яка надається 
під час ведення воєнних (бойових) дій 
та підготовки сил безпеки і сил оборони 
до застосування за призначенням
(пункт 6)

Табелі матеріально-технічного оснащення модулів

1. Модуль операційний

| № з/п | Найменування обладнання*, устаткування та засобів | Кількість одиниць |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у МТФ (закладі) | у модулі (за місцем надання послуг) | на 1 операційний стіл | коментар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пристрої для введення, збору й заготівлі |  |  |  |  |  |
| 1 | Голки для інфузії та забору, шприці, канальцеві пристрої (системи для вливань інфузійних розчинів з фільтром / без фільтра (з пластиковою полімерною голкою), подовжувальні трубки), адаптери, конектори, запірні крани, заглушки тощо |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Голки та набори для анестезії |  |  |  |  |  |
| 2 | Голки та набори для проведення спінальної анестезії |  | +* |  |  |
| 3 | Голки та набори для проведення епідуральної анестезії |  | +* |  |  |
| 4 | Голки та набори для анестезії периферичних нервів |  | + |  | З можливістю електричної стимуляції нервів |
| Пристрої для дренування і збору рідин |  |  |  |  |  |
| 5 | Торакальні дренажі |  | + |  |  |
| 6 | Системи дренування |  | +* |  |  |
| 7 | Дренаж для черевної порожнини |  | + |  |  |
| 8 | Апарат для проведення терапії ран під негативним тиском |  | +* |  |  |
| 9 | Набір перев’язувальних матеріалів для терапії ран негативним тиском |  | +* |  |  |
| 10 | Клапан Геймліха |  | + |  |  |
| 11 | Системи і пакети для збору сечі, одноразові, зі зливним клапаном |  | + |  |  |
| Пристрої для введення, збору й заготівлі — інше |  |  |  |  |  |
| 12 | Канюля для аспірації та введення лікарських засобів з мультидозових флаконів |  | + |  |  |
| Пристрої для гематології та гемотрансфузії |  |  |  |  |  |
| Пакети і набори для крові |  |  |  |  |  |
| 13 | Пакети і набори для збору крові |  | + |  |  |
| Пристрої для автотрансфузії |  |  |  |  |  |
| 14 | Пристрої та набори для збору крові під час та після операції, змивання і реінфузії |  | +* |  | Мінімум 1 на операційний модуль з R2B та вище |
| Пристрої для серцево-судинної системи |  |  |  |  |  |
| Пристрої для артеріовенозної системи |  |  |  |  |  |
| 15 | Периферичні внутрішньовенні катетери і канюлі |  | + |  |  |
| 16 | Центральні інтравенозні катетери (набори) |  | + |  | Двопросвітні та/або багатопросвітні >2, нетунельні |
| 17 | Артеріальна канюля для радіального доступу |  | + |  |  |
| 18 | Артеріальна канюля для стегнового доступу |  | + |  |  |
| 19 | Системи для оклюзії аорти |  | + |  |  |
| 20 | Стетофонендоскопи |  |  | 1 |  |
| 21 | Анероїдні сфігмоманометри |  |  | 1 | З середніми та великими манжетами |
| Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів |  |  |  |  |  |
| 22 | Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; серветки вологі, рушники паперові, контейнери для відходів різних категорій, підставки до контейнерів тощо |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Пристрої для діалізу |  |  |  |  |  |
| 23 | Катетери і набори для тимчасового гемодіалізу |  | +* |  | R2. Для використання під час масивної трансфузії крові та/або компонентів крові |
| Гастроентерологічні пристрої |  |  |  |  |  |
| 24 | Трубки і набори для промивання шлунково-кишкового тракту (орогастральні зонди) |  | + |  |  |
| 25 | Назогастральні зонди |  | + |  |  |
| 26 | Назоєюнальні / назодуоденальні зонди |  | + |  |  |
| Зшиваючі пристрої |  |  |  |  |  |
| 27 | Синтетичний / несинтетичний шовний матеріал (що розсмоктується / не розсмоктується, з голкою / без голки), механічні хірургічні степлери, кліпси для гемостазу, інші зшиваючі пристрої тощо |  | +* |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Багаторазові хірургічні інструменти |  |  |  |  |  |
| 28 | Багаторазові гострі, шовні хірургічні інструменти; інструменти для загальної хірургії тощо |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Інструменти для загальної хірургії, багаторазові |  |  |  |  |  |
| 29 | Набір інструментів загальнохірургічний малий |  | + |  | Додаток 13 |
| Інструменти абдомінальної хірургії, багаторазові |  |  |  |  |  |
| 30 | Набір інструментів загальнохірургічний для лапаратомії великий № 1 |  | + |  | Додаток 13 |
| 31 | Набір інструментів загальнохірургічний для лапаратомії великий № 2 |  | +* |  | Додаток 13 |
| Інструменти для кардіоваскулярної хірургії |  |  |  |  |  |
|  | Набір інструментів ангіохірургічний |  | + |  | Додаток 13 |
| Інструменти для торакальної хірургії, багаторазові |  |  |  |  |  |
| 32 | Набір інструментів для проведення торакотомії |  | + |  | Додаток 13 |
| Інструменти для хірургічної ортопедії і травматології, багаторазові |  |  |  |  |  |
| 33 | Набір інструментів для травматологічних операцій та ампутацій |  | + |  | Додаток 13 |
| 34 | Набори для зовнішньої фіксації |  | + |  | Додаток 13 |
| Інструменти для нейрохірургії і спінальної хірургії, багаторазові |  |  |  |  |  |
| 35 | Набір інструментів нейрохірургічний |  | +* |  | Додаток 13 |
| Хірургічні інструменти, багаторазові — інше |  |  |  |  |  |
| 36 | Щипці Magill (різних розмірів) |  | + |  |  |
| Пристрої для спеціалізованих та неспеціалізованих перев’язок |  |  |  |  |  |
| Марлеві вироби |  |  |  |  |  |
| 37 | Серветки марлеві / неткані медичні стерильні / нестерильні (різних розмірів) |  | + |  |  |
| Бинти |  |  |  |  |  |
| 38 | Бинт тканий / нетканий медичний нестерильний / стерильний (різних розмірів) |  | + |  |  |
| 39 | Бинт еластичний (різних розмірів) |  | + |  |  |
| Спеціальні пов’язки |  |  |  |  |  |
| 40 | Бинт тампонувальний кровоспинний з хімічною речовиною гемостатичною завдовжки від 3 м та завширшки від 7 см |  | + |  |  |
| Гіпсові пов’язки |  |  |  |  |  |
| 41 | Гіпсовий бинт / бинт іммобілізуючий |  | + |  |  |
| Інше |  |  |  |  |  |
| 42 | Пов’язка самоклеюча (різних розмірів) |  | + |  |  |
| 43 | Антимікробна хірургічна плівка (різного розміру) |  | + |  |  |
| 44 | Лейкопластир на тканинній та/або нетканій основі |  | + |  |  |
| 45 | Бандаж еластичний з абсорбуючим та компресійним елементами завширшки від 10 см |  | + |  |  |
| 46 | Пов’язка гідрогелева стерильна розміром від 20 × 20 см |  | + |  |  |
| 47 | Губка гемостатична хірургічна стерильна |  | + |  |  |
| Респіраторні і анестезіологічні пристрої |  |  |  |  |  |
| 48 | Назофарингеальні повітропроводи |  | + |  |  |
| 49 | Орофарингеальні повітропроводи |  | + |  |  |
| 50 | Надгортанні повітропроводи |  | + |  |  |
| 51 | Ендотрахеальна трубка з манжеткою армовані / неармовані |  | + |  |  |
| 52 | Системи для надування манжети інтубаційної трубки |  | + |  |  |
| 53 | Ендобронхіальна трубка (право / лівостороння) |  | +* |  |  |
| 54 | Канюлі і набори для трахеостомії з манжетою |  | +* |  |  |
| 55 | Набори для перкутанної трахеостомії |  | +* |  |  |
| 56 | Еластичний буж для інтубації |  | + |  |  |
| 57 | Стилети для інтубаційних трубок |  | + |  |  |
| 58 | Набір для проведення хірургічної крікотиреотомії та/або Набір для проведення пункційної крікотиреотомії |  | + |  |  |
| 59 | Фіксатор для надгортанних пристроїв / інтубаційних трубок |  | + |  |  |
| 60 | З’єднувачі дихального контуру |  | + |  |  |
| 61 | Маски для штучної вентиляції легень |  | + |  |  |
| 62 | Маски для неінвазивної вентиляції легень |  | +* |  |  |
| 63 | Реверсивна маска для інгаляції кисню, доросла |  | + |  |  |
| 64 | Назальна канюля для інгаляції кисню, доросла |  | + |  |  |
| 65 | Нереверсивна маска з резервуаром для інгаляції кисню, доросла |  | + |  | За умови наявності джерела кисню з потоком не менше 10л/хв |
| 66 | Небулайзер | + | +* |  | Може бути частиною апарату ШВЛ |
| 67 | Ручний апарат (мішок) для вентиляції легень |  |  | 1 |  |
| 68 | Вірусно-бактеріальний фільтр, тепловологообмінний |  | + |  | Одноразовий, стерильний для дорослих (з портом) |
| 69 | Зонд для аспірації з дихальних шляхів без контрольного отвору |  | + |  |  |
| 70 | Зонд для аспірації з дихальних шляхів, з контрольним отвором |  | + |  | Одноразовий, з вакуумним контролем |
| 71 | Закриті системи для аспірації з дихального тракту та його ірригації |  | +* |  |  |
| 72 | Тубус та клинки ларингоскопічні |  |  | 1 |  |
| 73 | Комплект оклюзійних пов’язок (наліпок) на гелевій основі (з клапаном) |  | + |  |  |
| Пристрої для стерилізації (за винятком категорії D) |  |  |  |  |  |
| 74 | Пристрої для стерилізації та пакування, аксесуари до них тощо |  |  |  | Функція стерилізації має бути доступною для модуля (у разі потреби), якщо не передбачено інших способів її забезпечення |
| 75 | Стерилізатор повітряний (сухожарова шафа), стерилізатор паровий (автоклав), стерилізаційний контейнер (різних розмірів), індикатор хімічний / фізичний для контролювання стерилізації, пакувальна машина для стерилізації, пакувальна стрічка для стерилізації, крафт-пакети для стерилізації різного розміру, камера параформалінова, параформальдегіду порошок або гранули тощо |  |  |  | Вибір медичного виробу (виробів) для стерилізації, аксесуарів до нього обумовлюється розрахунковими потребами, тактичними умовами та завданнями модуля / МТФ |
| 76 | Ємність для обробки інструментів |  | + |  |  |
| Засоби захисту пацієнта (окрім засобів індивідуального захисту) |  |  |  |  |  |
| 77 | Одноразові вироби — маски хірургічні, респіратори класу захисту FFP2/FFP3, шапочки медичні, захисні щитки, бахіли, ізоляційні, хірургічні халати, рукавички хірургічні та оглядові, пелюшки поглинаючі, покриття операційне тощо |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Пристрої для сечостатевої системи |  |  |  |  |  |
| 78 | Катетери Нелатона, самозмащувальні |  | + |  |  |
| 79 | Сечовідні катетери Фолея з балоном |  | + |  |  |
| 80 | Набори з катетерами для дренування, пряма пункція |  | +* |  |  |
| 81 | Набори з катетерами для дренування та інтубаторами |  | +* |  |  |
| Різні медичні / немедичні вироби |  |  |  |  |  |
| Різальні пристрої одноразові |  |  |  |  |  |
| 82 | Скальпелі, леза до них, скарифікатори тощо — вироби для одноразового використання |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Засоби для переміщення |  |  |  |  |  |
| 83 | Каталка для транспортування пацієнтів | + |  |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 84 | Ноші медичні жорсткі | + |  |  |  |
| 85 | Ноші м’які |  |  |  |  |
| 86 | Крісло-каталка | +* |  |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| Вироби для позиціюванню пацієнта |  |  |  |  |  |
| 87 | Стіл операційно-перев’язувальний, польовий, складний |  |  | 1 |  |
| 88 | Ліжко медичне польове, складне |  |  |  |  |
| 89 | Кушетка оглядова складна |  |  |  |  |
| 90 | Стіл для інструментів мобільний |  |  | + | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 91 | Маніпуляційний стіл мобільний |  |  | + | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| Засоби іммобілізації |  |  |  |  |  |
| 92 | Жорсткий шийний комірець з регулюванням розміру |  | + |  |  |
| 93 | Шина іммобілізаційна гнучка (різних розмірів) |  | + |  |  |
| 94 | Дошка довга спінальна з комплектом для іммобілізації голови та ременями для фіксації для дорослих | + |  |  |  |
| 95 | Тазова шина |  | + |  |  |
| 96 | Трикутна пов’язка (типу косинка) неадгезивна, з поліестеру розміром від 130 × 90 × 90 см |  | + |  |  |
| Обладнання для контролю кровотеч та перев’язки |  |  |  |  |  |
| 97 | Засіб для зупинки кровотечі механічний вороткового типу |  | + |  |  |
| Діагностичні прилади загальномедичні |  |  |  |  |  |
| 98 | Пульсоксиметр портативний з джерелом автономного живлення |  |  | 1 |  |
| 99 | Термометр (для вимірювання температури тіла), цифровий або інфрачервоний |  |  | 1 |  |
| 100 | Медичний ліхтарик |  |  | 1 |  |
| Загальна хірургія |  |  |  |  |  |
| 101 | Індивідуальне налобне хірургічне освітлення з портативної батареєю живлення |  | + |  | Відповідно кількості професіоналів за спеціалізацією за фахом «Хірургія» та «Ортопедія і травматологія» |
| 102 | Пристрій для проведення ірригації ран |  | +* |  |  |
| 103 | Пристрій для підігріву речовини для ірригації ран |  | +* |  |  |
| 104 | Одноразові хірургічні набори** |  | + |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Засоби для обігріву пацієнта |  |  |  |  |  |
| 105 | Матрац медичний з підігрівом |  |  | 1 | Для МТФ R2F наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 106 | Система обігріву пацієнта |  |  | 1 | Для модулю / МТФ R1 та R2F наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 107 | Розхідні матеріали для системи обігріву пацієнта |  | + |  |  |
| 108 | Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки від 160 см, завдовжки від 210 см |  | + |  |  |
| 109 | Термоковдра на поліетиленовій основі багатошарова, вакуумована завширшки від 230 см, завдовжки від 200 см |  | + |  |  |
| 110 | Термоковдра з хімічними зігріваючими елементами |  | + |  | Першочергове постачання для R2F. Для R2B і вище опційно |
| 111 | Ковдра | +* |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |  |
| 112 | Подушка пневматична | +* |  |  |  |
| 113 | Адаптивний одяг («Пакунок пораненого») | + |  |  | Наявність в МТФ R1 та R2F обумовлюється тактичними умовами |
| 114 | Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) завдовжки від 18 см |  | + |  |  |
| 115 | Стерильний гель в пакетиках |  | + |  |  |
| 116 | Гель для ультразвукових сканерів |  | + |  |  |
| 117 | Одноразові інструменти для огляду** |  | +* |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| 118 | Стілець складний |  | + |  |  |
| 119 | Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів |  | + |  |  |
| 120 | Сейф |  | +* |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 121 | Ширма |  | +* |  |  |
| 122 | Сумка-холодильник з набором акумуляторів холоду | +* |  |  |  |
| 123 | Фармацевтичний (лабораторний) холодильник для зберігання медичних препаратів (лікарських засобів), вакцин | + |  |  | Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами |
| Медичні вироби для діагностики IN VITRO |  |  |  |  |  |
| 124 | Портативний газовий аналізатор з автономним джерелом живлення | + | 1* |  | Обов’язкова наявність в МТФ R2B та вище. Наявність в модулі / МТФ R2F є рекомендованою. Можливість визначення рівня: натрій, калій, хлор, іонізований кальцій, креатинін, азот сечовини, pH, PCO2, PO2, HCO3, надлишок основ, SaO2. Автоматичне вимірювання, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки |
| 125 | Портативний аналізатор гематологічний з автономним джерелом живлення | + |  |  | Визначення: гематокрит, гемоглобін. Може бути частиною іншого медичного виробу. Для R1 та R2F наявність є рекомендованою |
| 126 | Аналізатор біохімічний | + |  |  | Обов’язкова наявність на R2B та вище. Креатинін, азот сечовини, лактатдегідрогеназа. Аналізатор біохімічний сухої хімії. без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки |
| 127 | Аналізатор сечі | + |  |  | R2B та вище. Глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити |
| 128 | ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити B і C, сифіліс (швидкий тест) |  | + |  | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 129 | Комплект для визначення групи крові та резус-фактора експрес-методом |  | + |  |  |
| 130 | Вакуумні пробірки з К2ЕДТА/К3ЕДТА |  | + |  |  |
| 131 | Вакуумні пробірки з активатором згортання |  | + |  |  |
| Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали |  |  |  |  |  |
| Інструменти для діагностичної та інтервенційної радіології |  |  |  |  |  |
| 132 | Системи прямої цифрової радіології (портативні) | + |  |  | Обов’язкова наявність в МТФ R2B і вище. Для R1 або R2F наявність в МТФ є рекомендованою |
| Інструменти для ехографії |  |  |  |  |  |
| 133 | Портативні ультразвукові сканери | + |  |  | Набір: лінійний, конвексний, секторний датчик. Обов’язкова наявність від МТФ R2B і вище. Для R1 або R2F наявність в МТФ є рекомендованою |
| 134 | Кишенькові ультразвукові сканери |  | + |  | Конвексний та лінійний датчик або конвексний, лінійний та секторальний датчик в одному апараті. З автономним джерелом живлення |
| 135 | Планшет до кишенькового ультразвукового сканера (сумісний) |  | + |  | Кількісно дорівнює укомплектованим портативними апаратами ультразвукової діагностики |
| Інструменти для загальної і мультидисциплінарної хірургії |  |  |  |  |  |
| 136 | Хірургічний медичний аспіратор |  |  | 2 | З автономним джерелом живлення. Може бути частиною іншого медичного виробу |
| 137 | Медичний аспіратор механічний |  |  | 2 |  |
| 138 | Мобільні безтіньові лампи (з автономним джерелом живлення) |  |  | 1 | З автономним джерелом живлення від 3 годин роботи |
| 139 | Ультразвуковий скальпель |  | +* |  |  |
| 140 | Діатермокоагулятори (моно- та біполярні пристрої) |  |  | 1 | Потужність від 4 КВт. Багаторазові нейтральні електроди |
| Інструменти для ендоскопії та мінімально інвазивної хірургії |  |  |  |  |  |
| 141 | Відеобронхоскопи |  | + |  | Наявність на R2F є рекомендованою. |
| 142 | Відеоларингоскоп |  | + |  | З автономним джерелом живлення |
| 143 | Лапароскопічна стійка (мінімальний набір лапароскопічних інструментів) |  | +* |  | Комплектується з урахуванням тактичних умов. Використовується з R2B та вище. Наявність є рекомендованою |
| Інструменти для проведення анестезії і штучної вентиляції легень |  |  |  |  |  |
| 144 | Портативні апарати штучної вентиляції легень |  |  | 1 | З механічним приводом. Може бути частиною іншого медичного виробу. Адаптований для роботи з джерелом кисню низького та високого тиску. З можливістю визначення вмісту кисню ультразвуковим датчиком. Ударостійкий. Портативний. Пилозахисний. Вологозахисний. Автономне джерело живлення більше 3 годин. Доступний спосіб управління вдихами за об’ємом та тиском. Допоміжна вентиляція з підтримкою тиску |
| Інструменти для моніторингу основних показників життєдіяльності |  |  |  |  |  |
| 145 | Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта |  |  | 1 | Вимірювання неінвазивного та інвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t° (внутрішня), капнометрія. Може бути частиною іншого медичного виробу. З автономним джерелом живлення не менше 3х годин |
| 146 | Пристрій для вимірювання рівня вуглекислого газу в дихальному контурі на видиху цифровий портативний |  |  | 1 |  |
| 147 | Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті |  | + |  | У комплекті (глюкометр, смужки, одноразові ланцети). 1 на 1 операційний стіл, не менше 1 на 2 операційні столи |
| 148 | Інвазивні інструменти (датчик / набір) моніторингу артеріального тиску |  | + |  |  |
| Інструменти для інфузій |  |  |  |  |  |
| 149 | Інфузійний пристрій волюметричний поршневого типу (шприцевий насос) |  |  | 3 | Не менше 3 на операційний стіл. Сумісний зі шприцами 20 та 50 мл. Автономне джерело живлення не менше 3х годин |
| 150 | Пристрій для підігрівання в/в рідин |  |  | + | З можливістю одночасного застосування від двох систем для вливань інфузійних розчинів на 1 хірургічний стіл. Пристрої для підігрівання в/в рідин можуть бути окремими медичними виробами для кожної системи вливань інфузійних розчинів |
| 151 | Пристрій для підігрівання в/в рідин (з вихідною температурою 38 ± 2 °C при швидкості інфузії рідин не менше 150 мл/хв) |  | +* | 1 | Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 152 | Пристрій для підігрівання та зберігання в/в рідин з температурним регулятором |  | + |  | Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 153 | Штатив для внутрішньовенних вливань |  |  | + | Портативний, складний або альтернативний засіб |
| 154 | Швидкісна інфузійна помпа (rapid infuser) |  | + |  | Мінімум 1 на 2 операційні столи. Обов’язкова наявність для R2B та вище. Наявність на R2F є рекомендованою та обумовлюється тактичними умовами |
| 155 | Манжета для інфузій під тиском |  |  | + |  |
| 156 | Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок або Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом |  | + |  |  |
| 157 | Джгут венозний |  | + |  |  |
| 158 | Індивідуальна спрей-система з поршнем або шприцом (The Mucosal Atomiser Device) |  | + |  |  |
| 159 | Штатив для внутрішньовенних вливань |  |  | + | Портативний, складний або альтернативний засіб |
| Кардіальні компресори |  |  |  |  |  |
| 160 | Кардіальний компресор (портативний пристрій для автоматичного непрямого масажу серця) |  | + |  | Обов’язкова наявність для R2B і вище в МТФ та/або модулі. Опційно для R2F в модулі / МТФ |
| Дефібрилятори |  |  |  |  |  |
| 161 | Напівавтоматичний дефібрилятор |  | + |  | Автономне джерело живлення не менше 3х годин. Сумісний до використання у дорослих та дітей. Можливість виконання дефібриляції, синхронізованої кардіоверсії, зовнішньої тимчасової кардіостимуляції. Моніторинг: пульсоксиметрія, капнографія, від 3х канальне визначення інвазивного АТ АТ, неінвазивне визначення АТ, 2х канальне визначення температури, 12-ти канальне ЕКГ |
| Різні інструменти для підтримки і моніторингу основних показників життєдіяльності |  |  |  |  |  |
| 162 | Системи вимірювання внутрішньочерепного тиску |  | +* |  |  |
| 163 | Системи вимірювання внутрішнього тиску (в компартменті) |  | +* |  |  |
| Інструменти для кардіології і кардіохірургії |  |  |  |  |  |
| 164 | Електрокардіограф (багатоканальний з автономним джерелом живлення) | + |  |  |  |
| Неврологічні і нейрохірургічні інструменти |  |  |  |  |  |
| 165 | Стимулятор нервовий для анестезії сплетінь |  | + |  |  |
| 166 | Пристрій для контролю тиску під час ін’єкції при блокади периферичних нервів |  | + |  |  |
| Інструменти для пневмології і респіраторної фізіопатології |  |  |  |  |  |
| 167 | Кисневі концентратори |  |  | 1 | Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв. З можливістю роботи як джерело кисню низького та високого тиску (для R2B, R2E)). Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню |
| 168 | Кисневі концентратори (портативні з автономним джерелом живлення) |  |  | 1 | Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв (постачання для R2F є пріоритетним). Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню |
| 169 | Балони для медичного кисню (різного об’єму) |  | +* |  | Використання відповідно до тактичних умов. Комплектується за потребою редуктором та/чи ротаметром. (З’єднання мають бути сумісними з апаратом ШВЛ) |
| Інструменти для трансфузії крові та/або компонентів крові |  |  |  |  |  |
| 170 | Рефрижератори для крові | + |  |  | Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 171 | Морозильні камери для плазми крові | + |  |  | Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 172 | Пристрої для розморожування плазми та підігрівання донорської крові та компонентів крові | + |  |  | Пріоритет надається сухому розморожуванні та підігріванні донорської крові та компонентів крові |
| Засоби зв’язку та адміністративне обладнання |  |  |  |  |  |
| 173 | Планшетний комп’ютер | + |  |  | При розгортанні медично-інформаційної системи |
| 174 | Комп’ютерне обладнання: комп’ютер або ноутбук з операційною системою та доступом до мережі Інтернет | +* |  |  | В МТФ R2F наявність є рекомендованою та обумовлюється тактичними умовами. Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ |
| 175 | Первинна медична картка | + |  |  |  |
| 176 | Багатофункціональний пристрій (або принтер та сканер) | + |  |  | В МТФ R2F наявність є рекомендованою та обумовлюється тактичними умовами. Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ |
| 177 | Канцелярське приладдя | + |  |  |  |
| 178 | Витратні матеріали для комп’ютерного обладнання (картриджі тощо) | +* |  |  |  |
| 179 | Телекомунікаційне супутникове обладнання | + |  |  | За умови відсутності інших джерел доступу до мережі Інтернет |
| 180 | Обладнання радіозв’язку | + |  |  | Відповідно до потреби та тактичних умов |
| Засоби радіоелектронної боротьби |  |  |  |  |  |
| 181 | Засоби радіоелектронної боротьби | +* |  |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| 182 | Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо) | +* |  |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| Інші засоби / вироби |  |  |  |  |  |
| 183 | Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення |  | + |  | 1 на працівника |
| 184 | Контейнери транспортні, мобільні, портативні: для медичних інструментів, витратних матеріалів, медичних виробів тощо |  | + |  | Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру |
| 185 | Зарядні станції з функцією швидкого заряджання |  | + |  | Відповідно до розрахункових потреб та тактичних умов. Обов’язкова наявність на R2F. Рекомендована наявність на R2B та вище |
| 186 | Генератори | + |  |  | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ |
| 187 | Засоби для обігріву приміщень |  | + |  | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб |
| Обладнання для надання медичної допомоги дітям |  |  |  |  |  |
| 188 | Стрічка педіатрична |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 189 | Маска лицьова для вентиляції (відповідних розмірів) |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 190 | Кисневі маски нереверсивні з резервуаром (дитячі) |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 191 | Канюлі назальні (відповідних розмірів) |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 192 | Мішок ручної вентиляції легень дитячий |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 193 | Мішок ручної вентиляції легень неонатальний |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 194 | Набір ендотрахеальних трубок |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 195 | Набір орофарингеальних повітропроводів |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 196 | Набір назофарингеальних повітропроводів |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 197 | Надгортанні повітропроводи різних розмірів |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 198 | Катетери Фолея (різних розмірів) |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 199 | Дренаж торакальний 16–20 Fr |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 200 | Зонд шлунковий (різних розмірів) |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 201 | Санаційні катетери (різних розмірів) |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 202 | Катетер внутрішньовенний з портом (різних розмірів) |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 203 | Набір для катетеризації центральних вен у дітей |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 204 | Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок або Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 205 | Тонометр механічний з манжетками для дітей різного віку |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 206 | Пульсоксиметр з педіатричними та неонатальними датчиками |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 207 | Ларингоскоп з набором клинків (для дітей) |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |
| 208 | Комплект пологовий |  | + |  | Рекомендовано R2F. Обов’язково R2B і вище |

2. Модуль післяопераційний (інтенсивного догляду)

| № з/п | Найменування обладнання*, устаткування та засобів | Кількість одиниць |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у МТФ (закладі) | у модулі (за місцем надання послуг) | на 1 післяопераційне (інтенсивного догляду) ліжко | коментар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вентиляція та респіраторна підтримка |  |  |  |  |  |
| 1 | Голки для інфузії та забору, шприці, канальцеві пристрої (системи для вливань інфузійних розчинів з фільтром / без фільтру (з пластиковою полімерною голкою), подовжувальні трубки), адаптери, конектори, запірні крани, заглушки тощо |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Голки та набори для анестезії |  |  |  |  |  |
| 2 | Голки та набори для анестезії периферичних нервів | + | +* |  | З можливістю електричної стимуляції нервів |
| Пристрої для дренування і збору рідин |  |  |  |  |  |
| 3 | Торакальні дренажі |  | + |  |  |
| 4 | Системи дренування |  | +* |  |  |
| 5 | Клапан Геймліха |  | + |  |  |
| 6 | Системи і пакети для збору сечі, одноразові, зі зливним клапаном |  | + |  |  |
| Пристрої для введення, збору й заготівлі — інше |  |  |  |  |  |
| 7 | Канюля для аспірації та введення лікарських засобів з мультидозових флаконів |  | + |  |  |
| Пристрої для серцево-судинної системи |  |  |  |  |  |
| Пристрої для артеріовенозної системи |  |  |  |  |  |
| 8 | Периферичні внутрішньовенні катетери і канюлі |  | + |  |  |
| 9 | Центральні інтравенозні катетери (набори) |  | + |  | Двопросвітні та/або багатопросвітні >2, нетунельні |
| 10 | Артеріальна канюля для радіального доступу | + |  |  |  |
| 11 | Артеріальна канюля для стегнового доступу | + |  |  |  |
| 12 | Стетофонендоскопи |  | + | 1 |  |
| 13 | Анероїдні сфігмоманометри |  |  | 1 | З середніми та великими манжетами |
| Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів |  |  |  |  |  |
| 14 | Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; серветки вологі, рушники паперові, контейнери для відходів різних категорій, підставки до контейнерів тощо |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Гастроентерологічні пристрої |  |  |  |  |  |
| 15 | Трубки і набори для промивання шлунково-кишкового тракту (орогастральні зонди) |  | + |  |  |
| 16 | Назогастральні зонди |  | + |  |  |
| Зшиваючі пристрої |  |  |  |  |  |
| 17 | Хірургічний шовний матеріал (з голкою / без голки), інші зшиваючі пристрої тощо |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Багаторазові хірургічні інструменти |  |  |  |  |  |
| 18 | Багаторазові гострі, шовні хірургічні інструменти; інструменти для загальної хірургії тощо |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Хірургічні інструменти, багаторазові — інше |  |  |  |  |  |
| 19 | Щипці Magill (різних розмірів) |  | + |  |  |
| Пристрої для спеціалізованих та неспеціалізованих перев’язок |  |  |  |  |  |
| Марлеві вироби |  |  |  |  |  |
| 20 | Серветки марлеві / неткані медичні стерильні / нестерильні (різних розмірів) |  | + |  |  |
| Бинти |  |  |  |  |  |
| 21 | Бинт тканий / нетканий медичний нестерильний / стерильний (різних розмірів) |  | + |  |  |
| Інше |  |  |  |  |  |
| 22 | Пов’язка самоклеюча (різних розмірів) |  | + |  |  |
| 23 | Лейкопластир на тканинній та/або нетканій основі |  | + |  |  |
| Респіраторні і анестезіологічні пристрої |  |  |  |  |  |
| 24 | Назофарингеальні повітропроводи |  | + |  |  |
| 25 | Орофарингеальні повітропроводи |  | + |  |  |
| 26 | Надгортанні повітропроводи |  | + |  |  |
| 27 | Ендотрахеальна трубка з манжеткою армовані / неармовані |  | + |  |  |
| 28 | Системи для надування манжети інтубаційної трубки |  | + |  |  |
| 29 | Канюлі і набори для трахеостомії з манжетою |  | + |  |  |
| 30 | Набори для перкутанної трахеостомії |  | +* |  |  |
| 31 | Еластичний буж для інтубації |  | + |  |  |
| 32 | Стилети для інтубаційних трубок |  | + |  |  |
| 33 | Набір для проведення хірургічної крікотиреотомії та/або Набір для проведення пункційної крікотиреотомії |  | +* |  |  |
| 34 | Фіксатор для надгортанних пристроїв / інтубаційних трубок |  | + |  |  |
| 35 | Маски для штучної вентиляції легень |  | + |  |  |
| 36 | Маски для неінвазивної вентиляції легень |  | +* |  |  |
| 37 | Реверсивна маска для інгаляції кисню, доросла |  | + |  |  |
| 38 | Назальна канюля для інгаляції кисню, доросла |  | + |  |  |
| 39 | Нереверсивна маска з резервуаром для інгаляції кисню, доросла |  | + |  | За умови наявності джерела кисню з потоком не менше 10 л/хв |
| 40 | Небулайзер | + |  |  |  |
| 41 | Ручний апарат (мішок) для вентиляції легень |  |  | 1 |  |
| 42 | Вірусно-бактеріальний фільтр, тепловологообмінний |  | + |  | Одноразовий, стерильний для дорослих (з портом) |
| 43 | Зонд для аспірації з дихальних шляхів без контрольного отвору |  | + |  |  |
| 44 | Зонд для аспірації з дихальних шляхів, з контрольним отвором |  | + |  | Одноразовий, з вакуумним контролем |
| 45 | Закриті системи для аспірації з дихального тракту та його ірригації |  | +* |  |  |
| 46 | Тубус та клинки ларингоскопічні | + |  |  |  |
| Пристрої для стерилізації (за винятком категорії D) |  |  |  |  |  |
| 47 | Пристрої для стерилізації та пакування, аксесуари до них тощо |  |  |  | Функція стерилізації має бути доступною для модуля (у разі потреби), якщо не передбачено інших способів її забезпечення |
| 48 | Стерилізатор повітряний (сухожарова шафа), стерилізатор паровий (автоклав), стерилізаційний контейнер (різних розмірів), індикатор хімічний / фізичний для контролювання стерилізації, пакувальна машина для стерилізації, пакувальна стрічка для стерилізації, крафт-пакети для стерилізації різного розміру, камера параформалінова, параформальдегіду порошок або гранули тощо |  |  |  | Вибір медичного виробу (виробів) для стерилізації, аксесуарів до нього визначається відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| 49 | Ємність для обробки інструментів |  | + |  |  |
| Засоби захисту пацієнта (окрім засобів індивідуального захисту) |  |  |  |  |  |
| 50 | Одноразові вироби — маски хірургічні, респіратори класу захисту FFP2/FFP3, шапочки медичні, захисні щитки, бахіли, ізоляційні, хірургічні халати, рукавички хірургічні та оглядові, простирадла одноразові тощо. |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Пристрої для сечостатевої системи |  |  |  |  |  |
| 51 | Катетери Нелатона, самозмащувальні |  | + |  |  |
| 52 | Сечовідні катетери Фолея з балоном |  | + |  |  |
| Різні медичні / немедичні вироби |  |  |  |  |  |
| Засоби для переміщення |  |  |  |  |  |
| 53 | Каталка для транспортування пацієнтів | + |  |  |  |
| 54 | Ноші медичні жорсткі | + |  |  |  |
| 55 | Ноші м’які | + |  |  |  |
| 56 | Крісло-каталка | +* |  |  |  |
| Вироби для позиціюванню пацієнта |  |  |  |  |  |
| 57 | Ліжко медичне польове, складне |  |  | 1 | З функцією зміни положення частин ліжка |
| 58 | Маніпуляційний стіл мобільний |  | + |  |  |
| Діагностичні прилади загальномедичні |  |  |  |  |  |
| 59 | Пульсоксиметр портативний з джерелом автономного живлення |  | + | 1 |  |
| 60 | Термометр (для вимірювання температури тіла), цифровий або інфрачервоний |  | + | 1 |  |
| 61 | Отоофтальмоскоп | + |  |  |  |
| 62 | Медичний ліхтарик |  | + | 1 |  |
| 63 | Молоточок неврологічний |  | + |  |  |
| Загальна хірургія |  |  |  |  |  |
| 64 | Одноразові хірургічні набори** |  | +* |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Засоби для обігріву пацієнта |  |  |  |  |  |
| 65 | Матрац медичний з підігрівом |  |  | 1 |  |
| 66 | Система обігріву пацієнта |  |  | 1 |  |
| 67 | Розхідні матеріали для системи обігріву пацієнта |  |  | + |  |
| 68 | Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки від 160 см, завдовжки від 210 см |  | + |  |  |
| 69 | Термоковдра на поліетиленовій основі багатошарова, вакуумована завширшки від 230 см, завдовжки від 200 см |  | + |  |  |
| 70 | Термоковдра з хімічними зігріваючими елементами |  | + |  |  |
| 71 | Ковдра | +* |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |  |
| 72 | Подушка пневматична | +* |  |  |  |
| 73 | Адаптивний одяг («Пакунок пораненого») | + |  |  |  |
| 74 | Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) завдовжки від 18 см |  | + |  |  |
| 75 | Стерильний гель в пакетиках |  | + |  |  |
| 76 | Гель для ультразвукових сканерів |  | + |  |  |
| 77 | Одноразові інструменти для огляду** |  | +* |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| 78 | Стілець складний |  | + |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 79 | Складний стіл для персоналу (або його альтернатива) |  | + |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 80 | Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів |  | + |  |  |
| 81 | Сейф | +* |  |  |  |
| 82 | Ширма |  | +* |  |  |
| 83 | Фармацевтичний (лабораторний) холодильник для зберігання медичних препаратів (лікарських засобів), вакцин | + |  |  | Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами |
| Медичні вироби для діагностики IN VITRO |  |  |  |  |  |
| 84 | Портативний газовий аналізатор з автономним джерелом живлення | + |  |  | Можливість визначення рівня: натрій, калій, хлор, іонізований кальцій, креатинін, азот сечовини, pH, PCO2, PO2, HCO3, надлишок основ, SaO2. Автоматичне вимірювання, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки |
| 85 | Аналізатор біохімічний | + |  |  | Креатинін, азот сечовини, лактатдегідрогеназа. Аналізатор біохімічний сухої хімії. Без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки |
| 86 | Аналізатор сечі | + |  |  | Глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити |
| 87 | Визначення наркотичних речовин (швидкий тест) | + |  |  | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 88 | ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити B і C, сифіліс (швидкий тест) | + |  |  | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 89 | Грип A та B (швидкий тест) | + |  |  | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 90 | SARS-CoV-2 (швидкий тест) | + |  |  | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 91 | Тропоніни І та/або Т, креатинкіназа ізоферменти (МВ) (швидкий тест) | + |  |  | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 92 | Швидкий тест на вагітність | + |  |  |  |
| 93 | Загальний аналіз сечі (швидкий тест) | + |  |  | Глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити |
| 94 | Комплект для визначення групи крові та резус-фактора експрес-методом | + |  |  |  |
| 95 | Вакуумні пробірки з К2ЕДТА/К3ЕДТА | + |  |  |  |
| 96 | Вакуумні пробірки з активатором згортання | + |  |  |  |
| Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали |  |  |  |  |  |
| Інструменти для діагностичної та інтервенційної радіології |  |  |  |  |  |
| 97 | Системи прямої цифрової радіології (портативні) | + |  |  | Обов’язкова наявність в МТФ R2B і вище. Для R1 або R2F наявність в МТФ є рекомендованою |
| Інструменти для ехографії |  |  |  |  |  |
| 98 | Портативні ультразвукові сканери | + |  |  | Набір: лінійний, конвексний, секторний датчик. Обов’язкова наявність від МТФ R2B і вище. Для R1 або R2F наявність в МТФ є рекомендованою |
| 99 | Кишенькові ультразвукові сканери |  | +* |  | Конвексний та лінійний датчик або конвексний, лінійний та секторальний датчик в одному апараті. З автономним джерелом живлення |
| 100 | Планшет до кишенькового ультразвукового сканера (сумісний) |  | +* |  | Кількісно дорівнює укомплектованим портативними апаратами ультразвукової діагностики |
| Інструменти для загальної і мультидисциплінарної хірургії |  |  |  |  |  |
| 101 | Хірургічний медичний аспіратор |  | + | 1 | З автономним джерелом живлення. Може бути частиною іншого медичного виробу |
| 102 | Медичний аспіратор механічний |  | + | 1 |  |
| 103 | Мобільні безтіньові лампи (з автономним джерелом живлення) |  | +* |  |  |
| Інструменти для ендоскопії та мінімально інвазивної хірургії |  |  |  |  |  |
| 104 | Відеобронхоскопи | + |  |  |  |
| 105 | Відеоларингоскоп |  | +* |  | З автономним джерелом живлення |
| Інструменти для проведення анестезії і штучної вентиляції легень |  |  |  |  |  |
| 106 | Портативні апарати штучної вентиляції легень |  |  | 1 | З механічним приводом. Може бути частиною іншого медичного виробу. Адаптований для роботи з джерелом кисню низького та високого тиску. З можливістю визначення вмісту кисню ультразвуковим датчиком. Ударостійкий. Портативний Пилозахисний. Вологозахисний. Автономне джерело живлення більше 3 годин. Доступний спосіб управління вдихами за об’ємом та тиском. Допоміжна вентиляція з підтримкою тиску |
| Інструменти для моніторингу основних показників життєдіяльності |  |  |  |  |  |
| 107 | Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта |  | + |  |  |
| 108 | Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта |  |  | 1 | Вимірювання неінвазивного та інвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t° (внутрішня), капнометрія. Може бути частиною іншого медичного виробу. З автономним джерелом живлення не менше 3-х годин |
| 109 | Пристрій для вимірювання рівня вуглекислого газу в дихальному контурі на видиху цифровий портативний |  | +* | 1 |  |
| 110 | Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті |  | + |  |  |
| 111 | Інвазивні інструменти (датчик / набір) моніторингу артеріального тиску |  | + |  |  |
| Інструменти для інфузій |  |  |  |  |  |
| 112 | Інфузійний пристрій волюметричний поршневого типу (шприцевий насос) |  | +* | 3 | Не менше 3 на післяопераційне (інтенсивного догляду) ліжко. Сумісний зі шприцами 20 та 50 мл. Автономне джерело живлення не менше 3-х годин |
| 113 | Пристрій для підігрівання в/в рідин |  |  | + | З можливістю одночасного застосування від двох систем для вливань інфузійних розчинів на 1 післяопераційне (інтенсивного догляду) ліжко. Пристрої для підігрівання в/в рідин можуть бути окремими медичними виробами для кожної системи вливань інфузійних розчинів |
| 114 | Пристрій для підігрівання в/в рідин (з вихідною температурою 38 ± 2 °C при швидкості інфузії рідин не менше 150 мл/хв) |  | +* |  | Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 115 | Пристрій для підігрівання та зберігання в/в рідин з температурним регулятором |  | + |  | Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 116 | Штатив для внутрішньовенних вливань |  |  | 2 | Портативний, складний або альтернативний засіб |
| 117 | Швидкісна інфузійна помпа (rapid infuser) | + |  |  |  |
| 118 | Манжета для інфузій під тиском |  |  | + |  |
| 119 | Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок або Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом |  | + |  |  |
| 120 | Джгут венозний |  | + |  |  |
| 121 | Індивідуальна спрей-система з поршнем або шприцом (The Mucosal Atomiser Device) |  | +* |  |  |
| Кардіальні компресори |  |  |  |  |  |
| 122 | Кардіальний компресор (портативний пристрій для автоматичного непрямого масажу серця) |  | +* |  | Обов’язкова наявність в МТФ R2B і вище, наявність в модулі рекомендована |
| Дефібрилятори |  |  |  |  |  |
| 123 | Напівавтоматичний дефібрилятор |  | + | 1 | Автономне джерело живлення не менше 3х годин. Сумісний до використання у дорослих та дітей. Можливість виконання дефібриляції, синхронізованої кардіоверсії, зовнішньої тимчасової кардіостимуляції. Моніторинг: пульсоксиметрія, капнографія, від 3х канальне визначення інвазивного АТ, неінвазивне визначення АТ, 2х канальне визначення температури, 12-ти канальне ЕКГ |
| Інструменти для кардіології і кардіохірургії |  |  |  |  |  |
| 124 | Електрокардіограф (багатоканальний з автономним джерелом живлення) | + | +* |  |  |
| Неврологічні і нейрохірургічні інструменти |  |  |  |  |  |
| 125 | Стимулятор нервовий для анестезії сплетінь | + |  |  |  |
| 126 | Пристрій для контролю тиску під час ін’єкції при блокади периферичних нервів | + |  |  |  |
| Інструменти для пневмології і респіраторної фізіопатології |  |  |  |  |  |
| 127 | Кисневі концентратори |  | + | 1 | Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв. З можливістю роботи як джерело кисню низького та високого тиску |
| 128 | Балони для медичного кисню (різного об’єму) |  | +* |  | Використання відповідно до тактичних умов. Комплектується за потребою редуктором та/чи ротаметром. (З’єднання мають бути сумісними з апаратом ШВЛ) |
| Інструменти для трансфузії крові та/або компонентів крові |  |  |  |  |  |
| 129 | Рефрижератори для крові | + |  |  | Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 130 | Морозильні камери для плазми крові | + |  |  | Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 131 | Пристрої для розморожування плазми та підігрівання донорської крові та компонентів крові | + |  |  | Пріоритет надається сухому розморожуванні та підігріванні донорської крові та компонентів крові |
| Засоби зв’язку та адміністративне обладнання |  |  |  |  |  |
| 132 | Планшетний комп’ютер | + |  |  | При розгортанні медично-інформаційної системи |
| 133 | Комп’ютерне обладнання: комп’ютер або ноутбук з операційною системою та доступом до мережі Інтернет | + |  |  |  |
| 134 | Первинна медична картка | + |  |  |  |
| 135 | Багатофункціональний пристрій (або принтер та сканер) | + |  |  |  |
| 136 | Канцелярське приладдя | + |  |  |  |
| 137 | Витратні матеріали для комп’ютерного обладнання (картриджі тощо) | + |  |  |  |
| 138 | Телекомунікаційне супутникове обладнання | + |  |  | Відповідно до потреби та тактичних умов |
| 139 | Обладнання радіозв’язку | + |  |  |  |
| Засоби радіоелектронної боротьби |  |  |  |  |  |
| 140 | Засоби радіоелектронної боротьби | +* |  |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| 141 | Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо) | +* |  |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| Інші засоби / вироби |  |  |  |  |  |
| 142 | Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення |  | + |  | 1 на працівника |
| 143 | Контейнери транспортні, мобільні, портативні: для медичних інструментів, витратних матеріалів, медичних виробів тощо |  | + |  | Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру |
| 144 | Зарядні станції з функцією швидкого заряджання |  | +* |  | Наявність рекомендована на R2B та вище |
| 145 | Генератори | + |  |  | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ |
| 146 | Засоби для обігріву приміщень |  | + |  | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб |
| Обладнання для надання медичних послуг із застосуванням телемедицини |  |  |  |  |  |
| 147 | 12-канальний електрокардіограф з цифровим інтерфейсом | +* |  |  |  |
| Обладнання для надання медичної допомоги дітям |  |  |  |  |  |
| 148 | Стрічка педіатрична | + |  |  |  |
| 149 | Маска лицьова для вентиляції (відповідних розмірів) | + |  |  |  |
| 150 | Кисневі маски нереверсивні з резервуаром (дитячі) | + |  |  |  |
| 151 | Канюлі назальні (відповідних розмірів) | + |  |  |  |
| 152 | Мішок ручної вентиляції легень дитячий | + |  |  |  |
| 153 | Мішок ручної вентиляції легень неонатальний | + |  |  |  |
| 154 | Набір ендотрахеальних трубок | + |  |  |  |
| 155 | Набір орофарингеальних повітропроводів | + |  |  |  |
| 156 | Набір назофарингеальних повітропроводів | + |  |  |  |
| 157 | Надгортанні повітропроводи різних розмірів | + |  |  |  |
| 158 | Катетери Фолея (різних розмірів) | + |  |  |  |
| 159 | Дренаж торакальний 16–20 Fr | + |  |  |  |
| 160 | Зонд шлунковий (різних розмірів) | + |  |  |  |
| 161 | Санаційні катетери (різних розмірів) | + |  |  |  |
| 162 | Катетер внутрішньовенний з портом (різних розмірів) | + |  |  |  |
| 163 | Набір для катетеризації центральних вен у дітей | + |  |  |  |
| 164 | Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок або Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом | + |  |  |  |
| 165 | Тонометр механічний з манжетками для дітей різного віку | + |  |  |  |
| 166 | Пульсоксиметр з педіатричними та неонатальними датчиками | + |  |  |  |
| 167 | Ларингоскоп з набором клинків (для дітей) | + |  |  |  |
| 168 | Комплект пологовий | + |  |  |  |

3. Модуль невідкладних станів

| № з/п | Найменування обладнання*, устаткування та засобів | Кількість одиниць |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у МТФ (закладі) | у модулі (за місцем надання послуг) | на 1 стіл ресусцитації | коментар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пристрої для введення, збору й заготівлі |  |  |  |  |  |
| 1 | Голки для інфузії та забору, шприці, канальцеві пристрої (системи для вливань інфузійних розчинів з фільтром / без фільтру (з пластиковою полімерною голкою), подовжувальні трубки), адаптери, конектори, запірні крани, заглушки тощо |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Голки та набори для анестезії |  |  |  |  |  |
| 2 | Голки та набори для анестезії периферичних нервів |  | + |  | З можливістю електричної стимуляції нервів. Наявність на R1 являється рекомендованою |
| Пристрої для дренування і збору рідин |  |  |  |  |  |
| 3 | Торакальні дренажі |  | + |  |  |
| 4 | Системи дренування |  | +* |  |  |
| 5 | Клапан Геймліха |  | + |  |  |
| 6 | Пункційна голка для декомпресії плевральної порожнини 14G 3.25 (2,1 × 83 мм) |  | + |  |  |
| 7 | Системи і пакети для збору сечі, одноразові, зі зливним клапаном |  | + |  |  |
| Пристрої для введення, збору й заготівлі — інше |  |  |  |  |  |
| 8 | Канюля для аспірації та введення лікарських засобів з мультидозових флаконів |  | + |  |  |
| Пристрої для гематології та гемотрансфузії |  |  |  |  |  |
| Пакети і набори для крові |  |  |  |  |  |
| 9 | Пакети і набори для збору крові |  | + |  |  |
| Пристрої для серцево-судинної системи |  |  |  |  |  |
| Пристрої для артеріовенозної системи |  |  |  |  |  |
| 10 | Периферичні внутрішньовенні катетери і канюлі |  | + |  |  |
| 11 | Центральні інтравенозні катетери (набори) |  | + |  | Двопросвітні та/або багатопросвітні >2, нетунельні |
| 12 | Артеріальна канюля для радіального доступу |  | + |  | Наявність на R1 являється рекомендованою |
| 13 | Артеріальна канюля для стегнового доступу |  | + |  | Наявність на R1 являється рекомендованою |
| 14 | Системи для оклюзії аорти |  | + |  | Наявність на R1 являється рекомендованою |
| 15 | Стетофонендоскопи |  | + | 1 |  |
| 16 | Анероїдні сфігмоманометри |  | + | 1 | З середніми та великими манжетами |
| Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів |  |  |  |  |  |
| 17 | Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; серветки вологі, рушники паперові, контейнери для відходів різних категорій, підставки до контейнерів тощо. |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Пристрої для діалізу |  |  |  |  |  |
| 18 | Катетери і набори для тимчасового гемодіалізу |  | +* |  | R2. Для використання під час масивної трансфузії крові та/або компонентів крові |
| Гастроентерологічні пристрої |  |  |  |  |  |
| 19 | Трубки і набори для промивання шлунково-кишкового тракту (орогастральні зонди) |  | + |  |  |
| 20 | Назогастральні зонди |  | + |  |  |
| Зшиваючі пристрої |  |  |  |  |  |
| 21 | Хірургічний шовний матеріал (з голкою / без голки), інші зшиваючі пристрої тощо |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Багаторазові хірургічні інструменти |  |  |  |  |  |
| 22 | Багаторазові гострі, шовні хірургічні інструменти; інструменти для загальної хірургії тощо |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| 23 | Набір інструментів загальнохірургічний малий |  | +* |  |  |
| Хірургічні інструменти, багаторазові — інше |  |  |  |  |  |
| 24 | Щипці Magill (різних розмірів) |  | + |  |  |
| Пристрої для спеціалізованих та неспеціалізованих перев’язок |  |  |  |  |  |
| Марлеві вироби |  |  |  |  |  |
| 25 | Серветки марлеві / неткані медичні стерильні / нестерильні (різних розмірів) |  | + |  |  |
| Бинти |  |  |  |  |  |
| 26 | Бинт тканий / нетканий медичний нестерильний / стерильний (різних розмірів) |  | + |  |  |
| 27 | Бинт еластичний (різних розмірів) |  | + |  |  |
| Спеціальні пов’язки |  |  |  |  |  |
| 28 | Бинт тампонувальний кровоспинний з хімічною речовиною гемостатичною завдовжки від 3 м та завширшки від 7 см |  | + |  |  |
| Гіпсові пов’язки |  |  |  |  |  |
| 29 | Гіпсовий бинт / бинт іммобілізуючий |  | +* |  |  |
| Інше |  |  |  |  |  |
| 30 | Пов’язка самоклеюча (різних розмірів) |  | + |  |  |
| 31 | Лейкопластир на тканинній та/або нетканій основі |  | + |  |  |
| 32 | Бандаж еластичний з абсорбуючим та компресійним елементами завширшки від 10 см |  | + |  |  |
| 33 | Пов’язка гідрогелева стерильна розміром від 20 × 20 см |  | + |  |  |
| 34 | Губка гемостатична хірургічна стерильна |  | + |  |  |
| Респіраторні і анестезіологічні пристрої |  |  |  |  |  |
| 35 | Назофарингеальні повітропроводи |  | + |  |  |
| 36 | Орофарингеальні повітропроводи |  | + |  |  |
| 37 | Надгортанні повітропроводи |  | + |  |  |
| 38 | Ендотрахеальна трубка з манжеткою армовані / неармовані |  | + |  |  |
| 39 | Системи для надування манжети інтубаційної трубки |  | + |  |  |
| 40 | Ендобронхіальна трубка (право / лівостороння) |  | +* |  |  |
| 41 | Канюлі і набори для трахеостомії з манжетою |  | + |  |  |
| 42 | Набори для перкутанної трахеостомії |  | +* |  |  |
| 43 | Еластичний буж для інтубації |  | + |  |  |
| 44 | Стилети для інтубаційних трубок |  | + |  |  |
| 45 | Набір для проведення хірургічної крікотиреотомії та/або набір для проведення пункційної крікотиреотомії |  | + |  |  |
| 46 | Фіксатор для надгортанних пристроїв / інтубаційних трубок |  | + |  |  |
| 47 | З’єднувачі дихального контуру |  | + |  |  |
| 48 | Маски для штучної вентиляції легень |  | + |  |  |
| 49 | Маски для неінвазивної вентиляції легень |  | +* |  |  |
| 50 | Реверсивна маска для інгаляції кисню, доросла |  | + |  |  |
| 51 | Назальна канюля для інгаляції кисню, доросла |  | + |  |  |
| 52 | Нереверсивна маска з резервуаром для інгаляції кисню, доросла |  | + |  | За умови наявності джерела кисню з потоком не менше 10 л/хв |
| 53 | Небулайзер |  | + |  |  |
| 54 | Ручний апарат (мішок) для вентиляції легень |  | + | 1 |  |
| 55 | Вірусно-бактеріальний фільтр, тепловологообмінний |  | + |  | Одноразовий, стерильний для дорослих (з портом) |
| 56 | Зонд для аспірації з дихальних шляхів без контрольного отвору |  | + |  |  |
| 57 | Зонд для аспірації з дихальних шляхів, з контрольним отвором |  | + |  | Одноразовий, з вакуумним контролем |
| 58 | Тубус та клинки ларингоскопічні |  | +* | 1 |  |
| 59 | Комплект оклюзійних пов’язок (наліпок) на гелевій основі (з клапаном) |  | + |  |  |
| Пристрої для стерилізації (за винятком категорії D) |  |  |  |  |  |
| 60 | Пристрої для стерилізації та пакування, аксесуари до них тощо |  |  |  | Функція стерилізації має бути доступною для модуля (у разі потреби), якщо не передбачено інших способів її забезпечення |
| 61 | Стерилізатор повітряний (сухожарова шафа), стерилізатор паровий (автоклав), стерилізаційний контейнер (різних розмірів), індикатор хімічний / фізичний для контролювання стерилізації, пакувальна машина для стерилізації, пакувальна стрічка для стерилізації, крафт-пакети для стерилізації різного розміру, камера параформалінова, параформальдегіду порошок або гранули тощо |  |  |  | Вибір медичного виробу (виробів) для стерилізації, аксесуарів до нього визначається відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| 62 | Ємність для обробки інструментів |  | + |  |  |
| Засоби захисту пацієнта (окрім засобів індивідуального захисту) |  |  |  |  |  |
| 63 | Одноразові вироби-маски хірургічні, респіратори класу захисту FFP2/FFP3, шапочки медичні, захисні щитки, бахіли, ізоляційні, хірургічні халати, рукавички хірургічні та оглядові, простирадла одноразові тощо |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Пристрої для сечостатевої системи |  |  |  |  |  |
| 64 | Катетери Нелатона, самозмащувальні |  | + |  |  |
| 65 | Сечовідні катетери Фолея з балоном |  | + |  |  |
| Різні медичні / немедичні вироби |  |  |  |  |  |
| Різальні пристрої одноразові |  |  |  |  |  |
| 66 | Скальпелі, леза до них, скарифікатори тощо — вироби для одноразового використання |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Засоби для переміщення |  |  |  |  |  |
| 67 | Каталка для транспортування пацієнтів | +* |  |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 68 | Ноші медичні жорсткі |  | + |  |  |
| 69 | Ноші м’які |  | + |  |  |
| 70 | Крісло-каталка | +* |  |  |  |
| Вироби для позиціюванню пацієнта |  |  |  |  |  |
| 71 | Стіл операційно-перев’язувальний, польовий, складний |  | + | 1 |  |
| 72 | Ліжко медичне польове, складне |  | + |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 73 | Кушетка оглядова складна |  | + |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 74 | Стіл для інструментів мобільний |  | + |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 75 | Маніпуляційний стіл мобільний |  | + |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| Засоби іммобілізації |  |  |  |  |  |
| 76 | Жорсткий шийний комірець з регулюванням розміру |  | + |  |  |
| 77 | Шина іммобілізаційна гнучка (різних розмірів) |  | + |  |  |
| 78 | Дошка довга спінальна з комплектом для іммобілізації голови та ременями для фіксації для дорослих |  | + |  |  |
| 79 | Тазова шина |  | + |  |  |
| 80 | Трикутна пов’язка (типу косинка) неадгезивна, з поліестеру розміром від 130 × 90 х 90 см |  | + |  |  |
| 81 | Захисний жорсткий щиток на око |  | + |  |  |
| Обладнання для контролю кровотеч та перев’язки |  |  |  |  |  |
| 82 | Засіб для зупинки кровотечі механічний вороткового типу |  | + |  |  |
| 83 | Засіб для зупинки кровотечі з вузлових ділянок, механічний |  | + |  |  |
| 84 | Пристрій для затискання ран |  | + |  |  |
| Діагностичні прилади загальномедичні |  |  |  |  |  |
| 85 | Пульсоксиметр портативний з джерелом автономного живлення |  | + | 1 |  |
| 86 | Термометр (для вимірювання температури тіла), цифровий або інфрачервоний |  | + | 1 |  |
| 87 | Отоофтальмоскоп |  | + |  | Можуть бути частинами одного або різних медичних виробів |
| 88 | Медичний ліхтарик |  | + | 1 |  |
| 89 | Таблиці для перевірки гостроти зору |  | +* |  |  |
| 90 | Пікфлуометр |  | +* |  |  |
| 91 | Молоточок неврологічний |  | +* |  |  |
| Загальна хірургія |  |  |  |  |  |
| 92 | Індивідуальне налобне хірургічне освітлення з портативної батареєю живлення |  | +* |  | Відповідно кількості професіоналів за спеціалізацією за фахом «Хірургія» та «Ортопедія і травматологія» |
| 93 | Пристрій для проведення ірригації ран |  | +* |  |  |
| 94 | Пристрій для підігріву речовини для ірригації ран |  | +* |  |  |
| 95 | Одноразові хірургічні набори** |  | + |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Засоби для обігріву пацієнта |  |  |  |  |  |
| 96 | Матрац медичний з підігрівом |  | + | 1 | Для МТФ R1 та R2F наявність обумовлюється тактичним умовам |
| 97 | Система обігріву пацієнта |  | +* | 1 | Для модулю / МТФ R1 та R2F наявність обумовлюється тактичним умовами |
| 98 | Розхідні матеріали для системи обігріву пацієнта |  | +* | + |  |
| 99 | Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки від 160 см, завдовжки від 210 см |  | + |  |  |
| 100 | Термоковдра на поліетиленовій основі багатошарова, вакуумована завширшки від 230 см, завдовжки від 200 см |  | + |  |  |
| 101 | Термоковдра з хімічними зігріваючими елементами |  | + |  |  |
| 102 | Ковдра | +* |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |  |
| 103 | Подушка пневматична | +* |  |  |  |
| 104 | Адаптивний одяг («Пакунок пораненого») | + |  |  | Наявність в МТФ R1 та R2F обумовлюється тактичними умовами |
| 105 | Шпателі одноразові |  | + |  |  |
| 106 | Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) завдовжки від 18 см |  | + |  |  |
| 107 | Стерильний гель в пакетиках |  | + |  |  |
| 108 | Гель для ультразвукових сканерів |  | + |  |  |
| 109 | Одноразові інструменти для огляду** |  | + |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| 110 | Стілець складний |  | + |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 111 | Складний стіл для персоналу (або його альтернатива) |  | + |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 112 | Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів |  | + |  |  |
| 113 | Сейф |  | +* |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 114 | Ширма |  | +* |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 115 | Сумка-холодильник з набором акумуляторів холоду | +* |  |  |  |
| 116 | Фармацевтичний (лабораторний) холодильник для зберігання медичних препаратів (лікарських засобів), вакцин | + |  |  | Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами |
| Медичні вироби для діагностики IN VITRO |  |  |  |  |  |
| 117 | Портативний газовий аналізатор з автономним джерелом живлення | + | 1* |  | Обов’язкова наявність в МТФ R2B та вище. Наявність в модулі / МТФ R1 та R2F є рекомендованою. Можливість визначення рівня: натрій, калій, хлор, іонізований кальцій, креатинін, азот сечовини, pH, PCO2, PO2, HCO3, надлишок основ, SaO2. Автоматичне вимірювання, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки |
| 118 | Портативний аналізатор гематологічний з автономним джерелом живлення | + |  |  | Визначення: гематокрит, гемоглобін. Може бути частиною іншого медичного виробу. Для R1 та R2F наявність є рекомендованою |
| 119 | Аналізатор біохімічний | + |  |  | Обов’язкова наявність на R2B та вище. Креатинін, азот сечовини, лактатдегідрогеназа. Аналізатор біохімічний сухої хімії. без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки |
| 120 | Аналізатор сечі | + |  |  | R2B та вище. Глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити |
| 121 | Портативний аналізатор гематологічний з автономним джерелом живлення | + |  |  | Визначення: гематокрит, гемоглобін. Може бути частиною іншого медичного виробу. Для R1 та R2F наявність є рекомендованою |
| 122 | Бандаж еластичний з абсорбуючим та компресійним елементами завширшки від 10, 14, 20 см | + |  |  | Обов’язкова наявність на R2B та вище. Креатинін, азот сечовини, лактатдегідрогеназа. Аналізатор біохімічний сухої хімії. без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки |
| 123 | Визначення наркотичних речовин (швидкий тест) |  | + |  | У тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 124 | ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити B і C, сифіліс (швидкий тест) |  | + |  | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 125 | Грип A та B (швидкий тест) |  | + |  | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 126 | SARS-CoV-2 (швидкий тест) |  | + |  | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 127 | Тропоніни І та/або Т, креатинкіназа ізоферменти (МВ) (швидкий тест) |  | + |  | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 128 | Швидкий тест на вагітність |  | + |  |  |
| 129 | Загальний аналіз сечі (швидкий тест) |  | + |  | Глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити |
| 130 | Комплект для визначення групи крові та резус-фактора експрес-методом |  | + |  |  |
| 131 | Вакуумні пробірки з К2ЕДТА/К3ЕДТА |  | + |  |  |
| 132 | Вакуумні пробірки з активатором згортання |  | + |  |  |
| Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали |  |  |  |  |  |
| Інструменти для діагностичної та інтервенційної радіології |  |  |  |  |  |
| 133 | Системи прямої цифрової радіології (портативні) | + |  |  | Обов’язкова наявність в МТФ R2B і вище. Для R1 або R2F наявність в модулі / МТФ є рекомендованою |
| Інструменти для ехографії |  |  |  |  |  |
| 134 | Портативні ультразвукові сканери | + |  |  | Набір: лінійний, конвексний, секторний датчик. Обов’язкова наявність від МТФ R2B і вище. Для R1 або R2F наявність в МТФ є рекомендованою |
| 135 | Кишенькові ультразвукові сканери |  | + |  | Конвексний та лінійний датчик або конвексний, лінійний та секторальний датчик в одному апараті. З автономним джерелом живлення |
| 136 | Планшет до кишенькового ультразвукового сканера (сумісний) |  | + |  | Кількісно дорівнює укомплектованим портативними апаратами ультразвукової діагностики |
| Інструменти для загальної і мультидисциплінарної хірургії |  |  |  |  |  |
| 137 | Хірургічний медичний аспіратор |  | +* | 1 | З автономним джерелом живлення. Може бути частиною іншого медичного виробу |
| 138 | Медичний аспіратор механічний |  | + | 1 |  |
| 139 | Мобільні безтіньові лампи (з автономним джерелом живлення) |  | + |  | З автономним джерелом живлення від 3 годин роботи |
| 140 | Діатермокоагулятори (моно- та біполярні пристрої) |  | +* |  | Від R2B і вище (мінімум на 1 стіл ресусцитації для хірургічних втручань). Потужність від 4 КВт. В комплекті з багаторазовими нейтральними електродами |
| Інструменти для ендоскопії та мінімально інвазивної хірургії |  |  |  |  |  |
| 141 | Відеобронхоскопи |  | + |  | Наявність на R1 та R2F є рекомендованою. |
| 142 | Відеоларингоскоп |  | + |  | З автономним джерелом живлення |
| Інструменти для проведення анестезії і штучної вентиляції легень |  |  |  |  |  |
| 143 | Портативні апарати штучної вентиляції легень |  | +* | 1 | З механічним приводом. Може бути частиною іншого медичного виробу. Адаптований для роботи з джерелом кисню низького та високого тиску. З можливістю визначення вмісту кисню ультразвуковим датчиком. Ударостійкий. Портативний. Пилозахисний. Вологозахисний. Автономне джерело живлення більше 3 годин. Доступний спосіб управління вдихами за об’ємом та тиском. Допоміжна вентиляція з підтримкою тиску |
| Інструменти для моніторингу основних показників життєдіяльності |  |  |  |  |  |
| 144 | Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта |  | + |  | Вимірювання неінвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t°. З автономним джерелом живлення не менше 3х годин. Може бути частиною іншого медичного виробу |
| 145 | Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта |  |  | 1 | Можливість вимірювання інвазивного артеріального тиску з R2. Вимірювання неінвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t° (внутрішня), капнометрія. Може бути частиною іншого медичного виробу. З автономним джерелом живлення не менше 3х годин |
| 146 | Пристрій для вимірювання рівня вуглекислого газу в дихальному контурі на видиху цифровий портативний |  | +* | 1 |  |
| 147 | Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті |  | + |  | У комплекті (глюкометр, смужки, одноразові ланцети). 1 на 1 ресусцитаційний стіл, не менше 1 на 2 ресусцитаційні столи |
| 148 | Інвазивні інструменти (датчик / набір) моніторингу артеріального тиску |  | + |  | R2. Наявність на R1 є рекомендованою |
| Інструменти для інфузій |  |  |  |  |  |
| 149 | Інфузійний пристрій волюметричний поршневого типу (шприцевий насос) |  |  | 3 | Не менше 3 на ресусцитаційний стіл. Сумісний зі шприцами 20 та 50 мл. Автономне джерело живлення не менше 3х годин |
| 150 | Пристрій для підігрівання в/в рідин |  | +* | + | З можливістю одночасного застосування від двох систем для вливань інфузійних розчинів на 1 стіл ресусцитації. Пристрої для підігрівання в/в рідин можуть бути окремими медичними виробами для кожної системи вливань інфузійних розчинів |
| 151 | Пристрій для підігрівання в/в рідин (з вихідною температурою 38 ± 2 °C при швидкості інфузії рідин не менше 150 мл/хв) |  | +* | 1 | Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 152 | Пристрій для підігрівання та зберігання в/в рідин з температурним регулятором |  | + |  | Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 153 | Штатив для внутрішньовенних вливань |  | + | + | Портативний, складний або альтернативний засіб |
| 154 | Швидкісна інфузійна помпа (rapid infuser) |  | + |  | Обов’язкова наявність для R2B та вище. Наявність на R2F є рекомендованою та обумовлюється тактичними умовами |
| 155 | Манжета для інфузій під тиском |  |  | + |  |
| 156 | Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок або пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом |  | + |  |  |
| 157 | Джгут венозний |  | + |  |  |
| 158 | Індивідуальна спрей-система з поршнем або шприцом (The Mucosal Atomiser Device) |  | + |  |  |
| Кардіальні компресори |  |  |  |  |  |
| 159 | Кардіальний компресор (портативний пристрій для автоматичного непрямого масажу серця) |  | + |  | Обов’язкова наявність для R2B і вище в МТФ та/або модулі. Опційно для R1 або R2F в модулі / МТФ |
| Дефібрилятори |  |  |  |  |  |
| 160 | Напівавтоматичний дефібрилятор |  |  | 1 | Автономне джерело живлення не менше 3х годин. Сумісний до використання у дорослих та дітей. Можливість виконання дефібриляції, синхронізованої кардіоверсії, зовнішньої тимчасової кардіостимуляції. Моніторинг: пульсоксиметрія, капнографія, від 3х канальне визначення інвазивного АТ (R2), неінвазивне визначення АТ, 2х канальне визначення температури, 12-ти канальне ЕКГ |
| Інструменти для кардіології і кардіохірургії |  |  |  |  |  |
| 161 | Електрокардіограф (багатоканальний з автономним джерелом живлення) |  | + |  |  |
| Неврологічні і нейрохірургічні інструменти |  |  |  |  |  |
| 162 | Стимулятор нервовий для анестезії сплетінь |  | + |  | Наявність на R1 є рекомендованою |
| 163 | Пристрій для контролю тиску під час ін’єкції при блокади периферичних нервів |  | + |  | Наявність на R1 є рекомендованою |
| Інструменти для пневмології і респіраторної фізіопатології |  |  |  |  |  |
| 164 | Кисневі концентратори |  | + | 1 | Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв (з можливістю роботи як джерело кисню низького та високого тиску (для R2B, R2E)). Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню |
| 165 | Кисневі концентратори (портативні з автономним джерелом живлення) |  | + | 1 | Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв (постачання для R1 та R2F є пріоритетним). Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню |
| 166 | Балони для медичного кисню (різного об’єму) |  | +* |  | Використання відповідно до тактичних умов. Комплектується за потребою редуктором та/чи ротаметром. (З’єднання мають бути сумісними з апаратом ШВЛ) |
| Інструменти для трансфузії крові та/або компонентів крові |  |  |  |  |  |
| 167 | Рефрижератори для крові | + |  |  | Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 168 | Морозильні камери для плазми крові | + |  |  | Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 169 | Пристрої для розморожування плазми та підігрівання донорської крові та компонентів крові | + |  |  | Пріоритет надається сухому розморожуванні та підігріванні донорської крові та компонентів крові |
| Засоби зв’язку та адміністративне обладнання |  |  |  |  |  |
| 170 | Планшетний комп’ютер | + |  |  | При розгортанні медично-інформаційної системи |
| 171 | Комп’ютерне обладнання: комп’ютер або ноутбук з операційною системою та доступом до мережі Інтернет | + |  |  | В МТФ R1 та R2F використання є рекомендованим (відповідно до тактичних умов). Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ |
| 172 | Первинна медична картка | + |  |  |  |
| 173 | Багатофункціональний пристрій (або принтер та сканер) | + |  |  | В МТФ R1 та R2F використання є рекомендованим (відповідно до тактичних умов). Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ |
| 174 | Канцелярське приладдя | + |  |  |  |
| 175 | Витратні матеріали для комп’ютерного обладнання (картриджі тощо) | + |  |  |  |
| 176 | Телекомунікаційне супутникове обладнання | + |  |  | За умови відсутності інших джерел доступу до мережі Інтернет |
| 177 | Обладнання радіозв’язку | + |  |  | Відповідно до потреби та тактичних умов |
| Засоби радіоелектронної боротьби |  |  |  |  |  |
| 178 | Засоби радіоелектронної боротьби | +* |  |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| 179 | Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо) | +* |  |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| Інші засоби / вироби |  |  |  |  |  |
| 180 | Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення |  | + |  | 1 на працівника |
| 181 | Контейнери транспортні, мобільні, портативні: для медичних інструментів, витратних матеріалів, медичних виробів тощо |  | + |  | Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру |
| 182 | Зарядні станції з функцією швидкого заряджання |  | + |  | Відповідно до розрахункових потреб та тактичних умов. Обов’язкова наявність на R1 та R2F Рекомендована наявність на R2B та вище |
| 183 | Генератори | + |  |  | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ |
| 184 | Засоби для обігріву приміщень |  | + |  | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб |
| Обладнання для надання медичних послуг із застосуванням телемедицини |  |  |  |  |  |
| 185 | 12-канальний електрокардіограф з цифровим інтерфейсом |  | +* |  |  |
| Обладнання для надання медичної допомоги дітям |  |  |  |  |  |
| 186 | Стрічка педіатрична |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 187 | Маска лицьова для вентиляції (відповідних розмірів) |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 188 | Кисневі маски нереверсивні з резервуаром (дитячі) |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 189 | Канюлі назальні (відповідних розмірів) |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 190 | Мішок ручної вентиляції легень дитячий |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 191 | Мішок ручної вентиляції легень неонатальний |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 192 | Набір ендотрахеальних трубок |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 193 | Набір орофарингеальних повітропроводів |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 194 | Набір назофарингеальних повітропроводів |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 195 | Надгортанні повітропроводи різних розмірів |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 196 | Катетери Фолея (різних розмірів) |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 197 | Дренаж торакальний 16–20 Fr |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 198 | Зонд шлунковий (різних розмірів) |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 199 | Санаційні катетери (різних розмірів) |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 200 | Катетер внутрішньовенний з портом (різних розмірів) |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 201 | Набір для катетеризації центральних вен у дітей |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 202 | Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок або Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 203 | Тонометр механічний з манжетками для дітей різного віку |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 204 | Пульсоксиметр з педіатричними та неонатальними датчиками |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 205 | Ларингоскоп з набором клинків (для дітей) |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |
| 206 | Комплект пологовий |  | + |  | Рекомендовано R1, R2F. Обов’язково R2B, R2E |

4. Модуль медичної стабілізації

| № з/п | Найменування обладнання*, устаткування та засобів | Кількість одиниць |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у МТФ (закладі) | у модулі (за місцем надання послуг) | коментар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пристрої для введення, збору й заготівлі |  |  |  |  |
| 1 | Голки для інфузії та забору, шприці, канальцеві пристрої (системи для вливань інфузійних розчинів з фільтром / без фільтру (з пластиковою полімерною голкою), подовжувальні трубки), адаптери, конектори, запірні крани, заглушки тощо |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Пристрої для дренування і збору рідин |  |  |  |  |
| 2 | Торакальні дренажі |  | +* |  |
| 3 | Клапан Геймліха |  | +* |  |
| 4 | Пункційна голка для декомпресії плевральної порожнини 14G 3.25 (2,1 × 83 мм) |  | + |  |
| 5 | Системи і пакети для збору сечі, одноразові, зі зливним клапаном |  | + |  |
| Пристрої для введення, збору й заготівлі — інше |  |  |  |  |
| 6 | Канюля для аспірації та введення лікарських засобів з мультидозових флаконів |  | + |  |
| Пристрої для гематології та гемотрансфузії |  |  |  |  |
| Пакети і набори для крові |  |  |  |  |
| 7 | Пакети і набори для збору крові |  | +* | Комплектується за умови проходження відповідного навчання з основ трансфузійної терапії |
| Пристрої для серцево-судинної системи |  |  |  |  |
| Пристрої для артеріовенозної системи |  |  |  |  |
| 8 | Периферичні внутрішньовенні катетери і канюлі |  | + |  |
| 9 | Стетофонендоскопи |  | + |  |
| 10 | Анероїдні сфігмоманометри |  | + | З середніми та великими манжетами |
| Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів |  |  |  |  |
| 11 | Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; серветки вологі, рушники паперові, контейнери для відходів різних категорій, підставки до контейнерів тощо. |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Гастроентерологічні пристрої |  |  |  |  |
| 12 | Трубки і набори для промивання шлунково-кишкового тракту (орогастральні зонди) |  | + |  |
| 13 | Назогастральні зонди |  | + |  |
| Зшиваючі пристрої |  |  |  |  |
| 14 | Хірургічний шовний матеріал (з голкою / без голки), інші зшиваючі пристрої тощо |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Багаторазові хірургічні інструменти |  |  |  |  |
| 15 | Багаторазові гострі, шовні хірургічні інструменти; інструменти для загальної хірургії тощо |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Хірургічні інструменти, багаторазові — інше |  |  |  |  |
| 16 | Щипці Magill (різних розмірів) |  | +* |  |
| Пристрої для спеціалізованих та неспеціалізованих перев’язок |  |  |  |  |
| Марлеві вироби |  |  |  |  |
| 17 | Серветки марлеві / неткані медичні стерильні / нестерильні (різних розмірів) |  | + |  |
| Бинти |  |  |  |  |
| 18 | Бинт тканий / нетканий медичний нестерильний / стерильний (різних розмірів) |  | + |  |
| 19 | Бинт еластичний (різних розмірів) |  | + |  |
| Спеціальні пов’язки |  |  |  |  |
| 20 | Бинт тампонувальний кровоспинний з хімічною речовиною гемостатичною завдовжки від 3 м та завширшки від 7 см |  | + |  |
| Інше |  |  |  |  |
| 21 | Пов’язка самоклеюча (різних розмірів) |  | + |  |
| 22 | Лейкопластир на тканинній та/або нетканій основі |  | + |  |
| 23 | Бандаж еластичний з абсорбуючим та компресійним елементами завширшки від 10 см |  | + |  |
| 24 | Пов’язка гідрогелева стерильна розміром від 20 × 20 см |  | + |  |
| Респіраторні і анестезіологічні пристрої |  |  |  |  |
| 25 | Назофарингеальні повітропроводи |  | + |  |
| 26 | Орофарингеальні повітропроводи |  | + |  |
| 27 | Надгортанні повітропроводи |  | + |  |
| 28 | Ендотрахеальна трубка з манжеткою армовані / неармовані |  | +* |  |
| 29 | Системи для надування манжети інтубаційної трубки |  | +* |  |
| 30 | Еластичний буж для інтубації |  | +* |  |
| 31 | Стилети для інтубаційних трубок |  | +* |  |
| 32 | Набір для проведення хірургічної крікотиреотомії та/або Набір для проведення пункційної крікотиреотомії |  | +* |  |
| 33 | Фіксатор для надгортанних пристроїв / інтубаційних трубок |  | + |  |
| 34 | З’єднувачі дихального контуру |  | + |  |
| 35 | Маски для штучної вентиляції легень |  | + |  |
| 36 | Реверсивна маска для інгаляції кисню, доросла |  | + |  |
| 37 | Назальна канюля для інгаляції кисню, доросла |  | + |  |
| 38 | Нереверсивна маска з резервуаром для інгаляції кисню, доросла |  | +* | За умови наявності джерела кисню з потоком не менше 10 л/хв |
| 39 | Ручний апарат (мішок) для вентиляції легень |  | + |  |
| 40 | Вірусно-бактеріальний фільтр, тепловологообмінний |  | + | Одноразовий, стерильний для дорослих (з портом) |
| 41 | Зонд для аспірації з дихальних шляхів без контрольного отвору |  | + |  |
| 42 | Зонд для аспірації з дихальних шляхів, з контрольним отвором |  | + | Одноразовий, з вакуумним контролем |
| 43 | Тубус та клинки ларингоскопічні |  | +* |  |
| 44 | Комплект оклюзійних пов’язок (наліпок) на гелевій основі (з клапаном) |  | + |  |
| Пристрої для стерилізації (за винятком категорії D) |  |  |  |  |
| 45 | Ємність для обробки інструментів) |  | +* | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| Засоби захисту пацієнта (окрім засобів індивідуального захисту) |  |  |  |  |
| 46 | Одноразові вироби — маски хірургічні, респіратори класу захисту FFP2/FFP3, шапочки медичні, захисні щитки, бахіли, ізоляційні, хірургічні халати, рукавички хірургічні та оглядові, простирадла одноразові тощо |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Пристрої для сечостатевої системи |  |  |  |  |
| 47 | Катетери Нелатона, самозмащувальні |  | +* |  |
| 48 | Сечовідні катетери Фолея з балоном |  | + |  |
| Різні медичні / немедичні вироби |  |  |  |  |
| Різальні пристрої одноразові |  |  |  |  |
| 49 | Скальпелі, леза до них, скарифікатори тощо — вироби для одноразового використання |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Засоби для переміщення |  |  |  |  |
| 50 | Каталка для транспортування пацієнтів | +* |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 51 | Ноші медичні жорсткі |  | + |  |
| 52 | Ноші м’які |  | + |  |
| Вироби для позиціюванню пацієнта |  |  |  |  |
| 53 | Стіл операційно-перев’язувальний, польовий, складний |  | + | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 54 | Ліжко медичне польове, складне |  | +* | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 55 | Стіл для інструментів мобільний |  | +* | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 56 | Маніпуляційний стіл мобільний |  | +* | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| Засоби іммобілізації |  |  |  |  |
| 57 | Жорсткий шийний комірець з регулюванням розміру |  | + |  |
| 58 | Шина іммобілізаційна гнучка (різних розмірів) |  | + |  |
| 59 | Дошка довга спінальна з комплектом для іммобілізації голови та ременями для фіксації для дорослих |  | +* |  |
| 60 | Тазова шина |  | + |  |
| 61 | Трикутна пов’язка (типу косинка) неадгезивна, з поліестеру розміром від 130 × 90 × 90 см |  | + |  |
| 62 | Захисний жорсткий щиток на око |  | + |  |
| Обладнання для контролю кровотеч та перев’язки |  |  |  |  |
| 63 | Засіб для зупинки кровотечі механічний вороткового типу |  | + |  |
| 64 | Засіб для зупинки кровотечі з вузлових ділянок, механічний |  | + |  |
| 65 | Пристрій для затискання ран |  | + |  |
| Діагностичні прилади загальномедичні |  |  |  |  |
| 66 | Пульсоксиметр портативний з джерелом автономного живлення |  | + |  |
| 67 | Термометр (для вимірювання температури тіла), цифровий або інфрачервоний |  | + |  |
| 68 | Медичний ліхтарик |  | + |  |
| Загальна хірургія |  |  |  |  |
| 69 | Одноразові хірургічні набори** |  | +* | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Засоби для обігріву пацієнта* |  |  |  |  |
| 70 | Система обігріву пацієнта |  | +* | Для модулю наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 71 | Розхідні матеріали для системи обігріву пацієнта |  | +* |  |
| 72 | Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки від 160 см, завдовжки від 210 см |  | + |  |
| 73 | Термоковдра на поліетиленовій основі багатошарова, вакуумована завширшки від 230 см, завдовжки від 200 см |  | + |  |
| 74 | Термоковдра з хімічними зігріваючими елементами |  | + |  |
| 75 | Ковдра | +* |  |  |
| Інше |  |  |  |  |
| 76 | Адаптивний одяг («Пакунок пораненого») | + |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 77 | Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) завдовжки від 18 см |  | + |  |
| 78 | Стерильний гель в пакетиках |  | +* |  |
| 79 | Гель для ультразвукових сканерів |  | +* |  |
| 80 | Одноразові інструменти для огляду** |  | +* | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| 81 | Стілець складний |  | +* |  |
| 82 | Складний стіл для персоналу (або його альтернатива) |  | +* |  |
| 83 | Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів |  | + |  |
| Медичні вироби для діагностики IN VITRO |  |  |  |  |
| 84 | ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити B і C, сифіліс (швидкий тест) |  | +* | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 85 | Комплект для визначення групи крові та резус-фактора експрес-методом |  | +* |  |
| 86 | Вакуумні пробірки з К2ЕДТА/К3ЕДТА |  | +* |  |
| 87 | Вакуумні пробірки з активатором згортання |  | +* |  |
| Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали |  |  |  |  |
| Інструменти для ехографії |  |  |  |  |
| 88 | Кишенькові ультразвукові сканери |  | +* | Комплектується за умови проходження відповідного навчання. Конвексний та лінійний датчик або конвексний, лінійний та секторальний датчик в одному апараті. З автономним джерелом живлення |
| 89 | Планшет до кишенькового ультразвукового сканера (сумісний) |  | +* | Кількісно дорівнює укомплектованим портативними апаратами ультразвукової діагностики |
| Інструменти для загальної і мультидисциплінарної хірургії |  |  |  |  |
| 90 | Хірургічний медичний аспіратор |  | +* | З автономним джерелом живлення. Може бути частиною іншого медичного виробу |
| 91 | Медичний аспіратор механічний |  | + |  |
| 92 | Мобільні безтіньові лампи (з автономним джерелом живлення) |  | +* |  |
| Інструменти для проведення анестезії і штучної вентиляції легень |  |  |  |  |
| 93 | Портативні апарати штучної вентиляції легень |  | 1 | З механічним приводом. Може бути частиною іншого медичного виробу. Адаптований для роботи з джерелом кисню низького тиску. Ударостійкий. Портативний. Пилозахисний. Вологозахисний. Автономне джерело живлення більше 3 годин Доступний спосіб управління вдихами за об’ємом та тиском. Допоміжна вентиляція з підтримкою тиску |
| Інструменти для моніторингу основних показників життєдіяльності |  |  |  |  |
| 94 | Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта |  | +* | Вимірювання неінвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t°. З автономним джерелом живлення не менше 3х годин. Може бути частиною іншого медичного виробу |
| 95 | Пристрій для вимірювання рівня вуглекислого газу в дихальному контурі на видиху цифровий портативний |  | + |  |
| 96 | Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті |  | + | У комплекті (глюкометр, смужки, одноразові ланцети) |
| Інструменти для інфузій |  |  |  |  |
| 97 | Інфузійний пристрій волюметричний поршневого типу (шприцевий насос) |  | +* | Сумісний зі шприцами 20 та 50 мл. Автономне джерело живлення не менше 3х годин |
| 98 | Пристрій для підігрівання в/в рідин |  | +* |  |
| 99 | Пристрій для підігрівання в/в рідин (з вихідною температурою 38 ± 2 °C при швидкості інфузії рідин не менше 150 мл/хв) |  | + | З джерелом автономного живлення |
| 100 | Пристрій для підігрівання та зберігання в/в рідин з температурним регулятором |  | +* | Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 101 | Штатив для внутрішньовенних вливань |  | + | Портативний, складний або альтернативний засіб |
| 102 | Манжета для інфузій під тиском |  | + |  |
| 103 | Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок або Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом |  | + |  |
| 104 | Джгут венозний |  | + |  |
| 105 | Індивідуальна спрей-система з поршнем або шприцом (The Mucosal Atomiser Device) |  | + |  |
| Дефібрилятори |  |  |  |  |
| 106 | Автоматичний дефібрилятор | +* |  |  |
| Інструменти для кардіології і кардіохірургії |  |  |  |  |
| 107 | Електрокардіограф (багатоканальний з автономним джерелом живлення) |  | +* |  |
| Інструменти для пневмології і респіраторної фізіопатології |  |  |  |  |
| 108 | Кисневі концентратори |  | + | Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв. Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню |
| 109 | Кисневі концентратори (портативні з автономним джерелом живлення) |  | + | Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці не менше 3 л/хв. Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню |
| 110 | Балони для медичного кисню (різного об’єму) |  | +* | Використання відповідно до тактичних умов. Комплектується за потребою редуктором та/чи ротаметром. (З’єднання мають бути сумісними з апаратом ШВЛ) |
| Інструменти для трансфузії крові та/або компонентів крові |  |  |  |  |
| 111 | Рефрижератори для крові |  | +* | Комплектується за умови проходження відповідного навчання з основ трансфузійної терапії |
| Засоби зв’язку та адміністративне обладнання |  |  |  |  |
| 112 | Планшетний комп’ютер | +* |  | При розгортанні медично-інформаційної системи |
| 113 | Первинна медична картка | + |  |  |
| 114 | Канцелярське приладдя | + |  |  |
| 115 | Телекомунікаційне супутникове обладнання | + |  | За умови відсутності інших джерел доступу до мережі Інтернет |
| 116 | Обладнання радіозв’язку | + |  | Відповідно до потреби та тактичних умов |
| Засоби радіоелектронної боротьби |  |  |  |  |
| 117 | Засоби радіоелектронної боротьби | +* |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| 118 | Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо) | +* |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| Інші засоби / вироби |  |  |  |  |
| 119 | Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення |  | + | 1 на працівника |
| 120 | Контейнери транспортні, мобільні, портативні: для медичних інструментів, витратних матеріалів, медичних виробів тощо |  | + | Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру |
| 121 | Зарядні станції з функцією швидкого заряджання |  | + | Відповідно до розрахункових потреб |
| 122 | Генератори |  | + | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ |
| 123 | Засоби для обігріву приміщень |  | + | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб |
| Обладнання для надання медичної допомоги дітям |  |  |  |  |
| 124 | Стрічка педіатрична |  | + |  |
| 125 | Маска лицьова для вентиляції (відповідних розмірів) |  | + |  |
| 126 | Кисневі маски нереверсивні з резервуаром (дитячі) |  | + |  |
| 127 | Канюлі назальні (відповідних розмірів) |  | + |  |
| 128 | Мішок ручної вентиляції легень дитячий |  | + |  |
| 129 | Мішок ручної вентиляції легень неонатальний |  | + |  |
| 130 | Набір ендотрахеальних трубок |  | +* |  |
| 131 | Набір орофарингеальних повітропроводів |  | + |  |
| 132 | Набір назофарингеальних повітропроводів |  | + |  |
| 133 | Надгортанні повітропроводи різних розмірів |  | + |  |
| 134 | Катетери Фолея (різних розмірів) |  | + |  |
| 135 | Дренаж торакальний 16–20 Fr |  | +* |  |
| 136 | Зонд шлунковий (різних розмірів) |  | + |  |
| 137 | Санаційні катетери (різних розмірів) |  | + |  |
| 138 | Катетер внутрішньовенний з портом (різних розмірів) |  | + |  |
| 139 | Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок або Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом |  | + |  |
| 140 | Тонометр механічний з манжетками для дітей різного віку |  | + |  |
| 141 | Пульсоксиметр з педіатричними та неонатальними датчиками |  | + | Неонатальний датчик є рекомендованим до наявності |
| 142 | Ларингоскоп з набором клинків (для дітей) |  | +* |  |
| 143 | Комплект пологовий |  | +* |  |

5. Модуль діагностичний

| № з/п | Найменування обладнання*, устаткування та засобів | Кількість одиниць |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у МТФ (закладі) | у модулі (за місцем надання послуг) | коментар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів |  |  |  |  |
| 1 | Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; серветки вологі, рушники паперові, контейнери для відходів різних категорій, підставки до контейнерів тощо |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Різні медичні / немедичні вироби |  |  |  |  |
| Вироби для позиціюванню пацієнта |  |  |  |  |
| 2 | Кушетка оглядова складна |  | + |  |
| Інше |  |  |  |  |
| 3 | Гель для ультразвукових сканерів |  | + |  |
| 4 | Одноразові інструменти для огляду** |  | +* | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| 5 | Стілець складний |  | +* | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 6 | Складний стіл для персоналу (або його альтернатива) |  | +* | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 7 | Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів |  | + |  |
| 8 | Ширма |  | +* |  |
| 9 | Фармацевтичний (лабораторний) холодильник для зберігання медичних препаратів (лікарських засобів), вакцин |  | + |  |
| Медичні вироби для діагностики IN VITRO |  |  |  |  |
| 10 | Мікроскоп |  | + | Відповідно до кількості персоналу залучених до лабораторної діагностики |
| 11 | Центрифуга |  | + |  |
| 12 | Портативний газовий аналізатор з автономним джерелом живлення |  | + | Можливість визначення рівня: натрій, калій, хлор, іонізований кальцій, креатинін, азот сечовини, pH, PCO2, PO2, HCO3, надлишок основ, SaO2. Автоматичне вимірювання, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки |
| 13 | Аналізатор гематологічний |  | + | Гемоглобін, гематокрит, загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою. Автоматичне вимірювання, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки |
| 14 | Портативний аналізатор гематологічний з автономним джерелом живлення |  | + | Визначення: гематокрит, гемоглобін. Може бути частиною іншого медичного виробу |
| 15 | Аналізатор біохімічний |  | + | Креатинін, азот сечовини, лактатдегідрогеназа. Аналізатор біохімічний сухої хімії, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки |
| 16 | Аналізатор сечі |  | + | Глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити. Автоматичний, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки |
| 17 | Коагулометр |  | +* | R2B, R2E. Автоматичний, без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивки. Коагулограма: ТЧ, МНВ, АЧТЧ, фібриноген. Функція коагулометрії може бути частиною іншого медичного виробу |
| 18 | Визначення наркотичних речовин (швидкий тест) |  | + | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 19 | ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити B і C, сифіліс (швидкий тест) |  | + | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 20 | Грип A та B (швидкий тест) |  | + | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 21 | SARS-CoV-2 (швидкий тест) |  | + | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 22 | Тропоніни І та/або Т, креатинкіназа ізоферменти (МВ) (швидкий тест) |  | + | У тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 23 | Швидкий тест на вагітність |  | + |  |
| 24 | Загальний аналіз сечі (швидкий тест) |  | + | Глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити |
| 25 | Комплект для визначення групи крові та резус-фактора експрес-методом |  | + |  |
| 26 | Лабораторне приладдя, дозатори, витратні матеріали |  | + | Відповідно до кількості персоналу, залученого до лабораторної діагностики |
| 27 | Вакуумні пробірки з К2ЕДТА/К3ЕДТА |  | + |  |
| 28 | Вакуумні пробірки з активатором згортання |  | + |  |
| Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали |  |  |  |  |
| Інструменти для діагностичної та інтервенційної радіології |  |  |  |  |
| 29 | Системи прямої цифрової радіології (портативні) |  | + | Обов’язкова наявність в МТФ R2B і вище. Для R1 або R2F наявність в МТФ є рекомендованою |
| 30 | Рукавиці рентгенозахисні |  | + | На кількість персоналу, що працює з іонізуючим випромінюванням |
| 31 | Фартух рентгенозахисний двосторонній |  | + | На кількість персоналу, що працює з іонізуючим випромінюванням |
| Інструменти для ехографії |  |  |  |  |
| 32 | Портативні ультразвукові сканери |  | + | Набір: лінійний, конвексний, секторний датчик. Обов’язкова наявність від МТФ R2B і вище. Для R1 або R2F наявність в МТФ є рекомендованою |
| Різні інструменти для біовізуалізації і радіотерапії |  |  |  |  |
| 33 | Індивідуальні дозиметри |  | + | 1 на працівника, що працює з іонізуючим випромінюванням |
| Інструменти для ендоскопії та мінімально інвазивної хірургії |  |  |  |  |
| 34 | Відеогастродуоденоскоп |  | +* | Наявність з R2E. Наявність є рекомендованою |
| Інструменти для кардіології і кардіохірургії |  |  |  |  |
| 35 | Електрокардіограф (багатоканальний з автономним джерелом живлення) |  | + |  |
| 36 | Ізоляційні халати |  | + |  |
| 37 | Рукавички хірургічні стерильні нітрілові (різних розмірів) |  | + |  |
| 38 | Рукавички нестерильні оглядові нітрілові (різних розмірів) |  | + |  |
| 39 | Простирадла одноразові (різних розмірів) |  | + |  |
| 40 | Гель для апарату УЗ |  | + |  |
| Холодильне / морозильне обладнання |  |  |  |  |
| 41 | Фармацевтичний (лабораторний) холодильник для зберігання медичних препаратів (лікарських засобів), вакцин |  | + |  |
| Діагностичні прилади загальномедичні |  |  |  |  |
| 42 | Електрокардіограф багатоканальний з автономним джерелом живлення |  | + |  |
| Засоби зв’язку та адміністративне обладнання |  |  |  |  |
| 43 | Планшетний комп’ютер | +* |  | При розгортанні медично-інформаційної системи |
| 44 | Комп’ютерне обладнання: комп’ютер або ноутбук з операційною системою та доступом до мережі Інтернет | + |  | В МТФ R1 та R2F використання є рекомендованим (відповідно до тактичних умов). Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ |
| 45 | Первинна медична картка | + |  |  |
| 46 | Багатофункціональний пристрій (або принтер та сканер) | + |  | В МТФ R1 та R2F використання є рекомендованим (відповідно до тактичних умов). Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ |
| 47 | Канцелярське приладдя | + |  |  |
| 48 | Витратні матеріали для комп’ютерного обладнання (картриджі тощо) | + |  |  |
| 49 | Телекомунікаційне супутникове обладнання | + |  |  |
| 50 | Обладнання радіозв’язку | + |  | Відповідно до потреби та тактичних умов |
| Засоби радіоелектронної боротьби |  |  |  |  |
| 51 | Засоби радіоелектронної боротьби | +* |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| 52 | Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо) | +* |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| Інші засоби / вироби |  |  |  |  |
| 53 | Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення |  | + | 1 на працівника |
| 54 | Контейнери транспортні, мобільні, портативні: для медичних інструментів, витратних матеріалів, медичних виробів тощо |  | + | Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру |
| 55 | Генератори | + |  | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ |
| 56 | Засоби для обігріву приміщень |  | + | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб |

6. Модуль первинної медичної допомоги

| № з/п | Найменування обладнання*, устаткування та засобів | Кількість одиниць |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у МТФ (закладі) | у модулі (за місцем надання послуг) | на 1 лікаря | на 1 фахівця з медичною освітою | коментар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пристрої для введення, збору й заготівлі |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Голки для інфузії та забору, шприці, канальцеві пристрої (системи для вливань інфузійних розчинів (з пластиковою полімерною голкою)) тощо |  |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Пристрої для дренування і збору рідин |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пункційна голка для декомпресії плевральної порожнини 14G 3.25 (2,1 × 83 мм) | + |  |  |  |  |
| 3 | Системи і пакети для збору сечі, одноразові, зі зливним клапаном | +* |  |  |  |  |
| Пристрої для серцево-судинної системи |  |  |  |  |  |  |
| Пристрої для артеріовенозної системи |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Периферичні внутрішньовенні катетери і канюлі | + |  |  |  |  |
| 5 | Стетофонендоскопи |  |  | 1 | 1 |  |
| 6 | Анероїдні сфігмоманометри |  |  | 1 | 1 | З середніми та великими манжетами |
| Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; серветки вологі, рушники паперові, контейнери для відходів різних категорій, підставки до контейнерів тощо |  |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Гастроентерологічні пристрої |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Трубки і набори для промивання шлунково-кишкового тракту (орогастральні зонди) | +* |  |  |  |  |
| 9 | Назогастральні зонди | +* |  |  |  |  |
| Зшиваючі пристрої |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Хірургічний шовний матеріал (з голкою / без голки), інші зшиваючі пристрої тощо |  |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Багаторазові хірургічні інструменти |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Багаторазові гострі, шовні хірургічні інструменти; інструменти для загальної хірургії тощо |  |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Пристрої для спеціалізованих та неспеціалізованих перев’язок |  |  |  |  |  |  |
| Марлеві вироби |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Серветки марлеві / неткані медичні стерильні / нестерильні (різних розмірів) | + |  |  |  |  |
| Бинти |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Бинт тканий / нетканий медичний нестерильний / стерильний (різних розмірів) | + |  |  |  |  |
| 14 | Бинт еластичний (різних розмірів) | + |  |  |  |  |
| Спеціальні пов’язки |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Бинт тампонувальний кровоспинний з хімічною речовиною гемостатичною завдовжки від 3 м та завширшки від 7 см | + |  |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пов’язка самоклеюча (різних розмірів) | + |  |  |  |  |
| 17 | Лейкопластир на тканинній та/або нетканій основі | + |  |  |  |  |
| 18 | Бандаж еластичний з абсорбуючим та компресійним елементами завширшки від 10 см | + |  |  |  |  |
| 19 | Пов’язка гідрогелева стерильна розміром від 20 × 20 см | + |  |  |  |  |
| Респіраторні і анестезіологічні пристрої |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Назофарингеальні повітропроводи | + |  |  |  |  |
| 21 | Надгортанні повітропроводи | + |  |  |  |  |
| 22 | Набір для проведення хірургічної крікотиреотомії та/або Набір для проведення пункційної крікотиреотомії | +* |  |  |  |  |
| 23 | Фіксатор для надгортанних пристроїв / інтубаційних трубок | + |  |  |  |  |
| 24 | Маски для штучної вентиляції легень | + |  |  |  |  |
| 25 | Реверсивна маска для інгаляції кисню, доросла | +* |  |  |  |  |
| 26 | Назальна канюля для інгаляції кисню, доросла | +* |  |  |  |  |
| 27 | Нереверсивна маска з резервуаром для інгаляції кисню, доросла | +* |  |  |  | За умови наявності джерела кисню з потоком не менше 10 л/хв |
| 28 | Небулайзер |  |  | 1* |  |  |
| 29 | Ручний апарат (мішок) для вентиляції легень | + |  |  |  |  |
| 30 | Вірусно-бактеріальний фільтр, тепловологообмінний | + |  |  |  | Одноразовий, стерильний для дорослих (з портом) |
| 31 | Зонд для аспірації з дихальних шляхів без контрольного отвору | + |  |  |  |  |
| 32 | Зонд для аспірації з дихальних шляхів, з контрольним отвором | + |  |  |  | Одноразовий, з вакуумним контролем |
| 33 | Комплект оклюзійних пов’язок (наліпок) на гелевій основі (з клапаном) | + |  |  |  |  |
| Пристрої для стерилізації (за винятком категорії D) |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Пристрої для стерилізації та пакування, аксесуари до них тощо |  |  |  |  | Функція стерилізації має бути доступною для модуля (у разі потреби), якщо не передбачено інших способів її забезпечення |
| 35 | Стерилізатор повітряний (сухожарова шафа), стерилізатор паровий (автоклав), стерилізаційний контейнер (різних розмірів), індикатор хімічний / фізичний для контролювання стерилізації, пакувальна машина для стерилізації, пакувальна стрічка для стерилізації, крафт-пакети для стерилізації різного розміру, камера параформалінова, параформальдегіду порошок або гранули тощо |  |  |  |  | Вибір медичного виробу (виробів) для стерилізації, аксесуарів до нього визначається відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| 36 | Ємність для обробки інструментів |  | + |  |  |  |
| Засоби захисту пацієнта (окрім засобів індивідуального захисту) |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Одноразові вироби — маски хірургічні, респіратори класу захисту FFP2/FFP3, шапочки медичні, захисні щитки, бахіли, ізоляційні, хірургічні халати, рукавички хірургічні та оглядові, простирадла одноразові тощо |  |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Пристрої для сечостатевої системи |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Катетери Нелатона, самозмащувальні | +* |  |  |  |  |
| 39 | Сечовідні катетери Фолея з балоном | +* |  |  |  |  |
| Різні медичні / немедичні вироби |  |  |  |  |  |  |
| Різальні пристрої одноразові |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Скальпелі, леза до них, скарифікатори тощо — вироби для одноразового використання |  |  |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Засоби для переміщення |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Каталка для транспортування пацієнтів | +* |  |  |  |  |
| 42 | Ноші медичні жорсткі | +* |  |  |  |  |
| 43 | Ноші м’які | + |  |  |  |  |
| 44 | Крісло-каталка | +* |  |  |  |  |
| Вироби для позиціюванню пацієнта |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Стіл операційно-перев’язувальний, польовий, складний | +* |  |  |  |  |
| 46 | Кушетка оглядова складна |  | + |  |  |  |
| 47 | Стіл для інструментів мобільний | +* |  |  |  |  |
| 48 | Маніпуляційний стіл мобільний |  | + |  |  |  |
| Засоби іммобілізації |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Жорсткий шийний комірець з регулюванням розміру | + |  |  |  |  |
| 50 | Шина іммобілізаційна гнучка (різних розмірів) | + |  |  |  |  |
| 51 | Трикутна пов’язка (типу косинка) неадгезивна, з поліестеру розміром від 130 × 90 × 90 см | + |  |  |  |  |
| Обладнання для контролю кровотеч та перев’язки |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Засіб для зупинки кровотечі механічний вороткового типу | + |  |  |  |  |
| Діагностичні прилади загальномедичні |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Інтерактивний цифровий стетоскоп |  | +* |  |  |  |
| 54 | Отоофтальмоскоп |  |  | 1 |  | Можуть бути частинами одного або різних медичних виробів |
| 55 | Медичний ліхтарик |  |  | 1 | 1 |  |
| 56 | Ваги для дорослих |  | +* |  |  | В кожному приміщенні де надається ПМД |
| 57 | Ростомір |  | +* |  |  |  |
| 58 | Медична вимірювальна стрічка (рулетка) |  |  | 1* |  |  |
| 59 | Таблиці для перевірки гостроти зору |  | +* |  |  |  |
| 60 | Пікфлуометр |  |  | 1* |  |  |
| 61 | Молоточок неврологічний |  |  | 1 |  |  |
| Загальна хірургія |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Одноразовий набір інструментів загальнохірургічний малий ПМД** | +* |  |  |  | Додаток 13 |
| Засоби для обігріву пацієнта |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки від 160 см, завдовжки від 210 см | + |  |  |  |  |
| 64 | Термоковдра на поліетиленовій основі багатошарова, вакуумована завширшки від 230 см, завдовжки від 200 см | + |  |  |  |  |
| 65 | Термоковдра з хімічними зігріваючими елементами | +* |  |  |  |  |
| 66 | Ковдра | +* |  |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Шпателі одноразові |  | + |  |  |  |
| 68 | Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) завдовжки від 18 см | + |  |  |  |  |
| 69 | Одноразові інструменти для огляду** |  | + |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| 70 | Стілець складний |  | + |  |  | Відповідно до кількості робочих місць персоналу та кількості пацієнтів |
| 71 | Складний стіл для персоналу (або його альтернатива) |  | + |  |  | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 72 | Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів |  | + |  |  | У кожному приміщенні, де надається ПМД |
| 73 | Сейф |  | +* |  |  |  |
| 74 | Сумка-холодильник з набором акумуляторів холоду | +* |  |  |  |  |
| 75 | Фармацевтичний (лабораторний) холодильник для зберігання медичних препаратів (лікарських засобів), вакцин | +* |  |  |  |  |
| 76 | Мінімальний набір лікарських засобів для надання медичної допомоги при невідкладних станах (ПМД) |  | + |  |  | У кожному приміщенні, де надається ПМД (додаток 14) |
| Медичні вироби для діагностики IN VITRO |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Мікроскоп | +* |  |  |  | Відповідно до кількості персоналу, залученого до лабораторної діагностики |
| 78 | Центрифуга | +* |  |  |  | У разі організації пункту забору крові для аналізів і забезпечення логістичних потреб |
| 79 | Аналізатор гематологічний | +* |  |  |  | Гемоглобін, гематокрит, загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою. За наявності доступу до лабораторної функції, або у взаємодії з вищими Ролями, якщо інші способи лабораторних досліджень не передбачені |
| 80 | Аналізатор біохімічний | +* |  |  |  | За наявності доступу до лабораторної функції, або у взаємодії з вищими Ролями, якщо інші способи лабораторних досліджень не передбачені. Аналізатор біохімічний сухої хімії. Без рідинних реагентів і необхідності контрольних визначень, не потребують промивання |
| 81 | Аналізатор сечі | +* |  |  |  | За наявності доступу до лабораторної функції, або у взаємодії з вищими Ролями, якщо інші способи лабораторних досліджень не передбачені. Має включати: глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити |
| 82 | Визначення наркотичних речовин (швидкий тест) | +* |  |  |  | У вигляді комбінованих тестів |
| 83 | ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити B і C, сифіліс (швидкий тест) |  | + |  |  | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 84 | Грип A та B (швидкий тест) |  | + |  |  | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 85 | SARS-CoV-2 (швидкий тест) |  | + |  |  | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 86 | Тропоніни І та/або Т, креатинкіназа ізоферменти (МВ) (швидкий тест) |  | + |  |  | В тому числі у вигляді комбінованих тестів |
| 87 | Швидкий тест на вагітність |  | + |  |  |  |
| 88 | Загальний аналіз сечі (швидкий тест) |  | + |  |  | Глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити |
| 89 | Лабораторне приладдя, дозатори, витратні матеріали | +* |  |  |  | Відповідно кількості персоналу залученого до лабораторної діагностики |
| 90 | Вакуумні пробірки з К2ЕДТА/К3ЕДТА | +* |  |  |  |  |
| 91 | Вакуумні пробірки з активатором згортання | +* |  |  |  |  |
| Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали |  |  |  |  |  |  |
| Інструменти для загальної і мультидисциплінарної хірургії |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Медичний аспіратор механічний | + |  |  |  |  |
| 93 | Мобільні безтіньові лампи |  | +* |  |  | У кожному приміщенні, де надається ПМД |
| Інструменти для моніторингу основних показників життєдіяльності |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта |  | +* |  |  | На кожне приміщення, де надається ПМД. Вимірювання неінвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t°. З автономним джерелом живлення не менше 3-х годин |
| 95 | Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті |  |  | 1 | 1 | У комплекті (глюкометр, смужки, одноразові ланцети) |
| Інструменти для інфузій |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Штатив для внутрішньовенних вливань | + |  |  |  |  |
| 97 | Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок або пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом | + |  |  |  |  |
| 98 | Джгут венозний |  |  | 1 | 1 |  |
| Дефібрилятори |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Автоматичний дефібрилятор | +* |  |  |  |  |
| Інструменти для кардіології і кардіохірургії |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Електрокардіограф (багатоканальний з автономним джерелом живлення) |  | + |  |  | У кожному приміщенні, де надається ПМД |
| Інструменти для пневмології і респіраторної фізіопатології |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Кисневі концентратори | +* |  |  |  | Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв |
| Засоби зв’язку та адміністративне обладнання |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Планшетний комп’ютер |  |  | +* |  | При розгортанні медично-інформаційної системи |
| 103 | Комп’ютерне обладнання: комп’ютер або ноутбук з операційною системою та доступом до мережі Інтернет |  |  | + |  | Відповідно до кількості робочих місць персоналу |
| 104 | Спеціальне (прикладне) програмне забезпечення |  |  | + |  | Програмне забезпечення для первинної медичної допомоги (після впровадження до використання) тощо |
| 105 | Первинна медична картка | + |  |  |  |  |
| 106 | Багатофункціональний пристрій (або принтер та сканер) |  | + |  |  | Відповідно до кількості робочих місць персоналу |
| 107 | Канцелярське приладдя |  | + |  |  |  |
| 108 | Папір формату А4 |  | + |  |  |  |
| 109 | Витратні матеріали для комп’ютерного обладнання (картриджі тощо) |  | + |  |  |  |
| 110 | Телекомунікаційне супутникове обладнання | + |  |  |  | За умови відсутності інших джерел доступу до мережі Інтернет |
| 111 | Обладнання радіозв’язку | +* |  |  |  | Відповідно до потреби та тактичних умов |
| Засоби радіоелектронної боротьби |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Засоби радіоелектронної боротьби | +* |  |  |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| 113 | Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо) | +* |  |  |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| Інші засоби / вироби |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Сумка / наплічник лікаря / медсестри |  |  | 1 | 1 | Відповідного об’єму |
| 115 | Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення |  |  | 1* | 1* |  |
| 116 | Контейнери транспортні, мобільні, портативні: для медичних інструментів, витратних матеріалів, медичних виробів тощо |  | + |  |  | Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру |
| 117 | Зарядні станції з функцією швидкого заряджання |  | +* |  |  |  |
| 118 | Генератори | +* |  |  |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| 119 | Засоби для обігріву приміщень |  | + |  |  | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб |
| Обладнання для надання медичних послуг із застосуванням телемедицини |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Загальна оглядова цифрова камера (автофокус, цифровий зум, поляризаційний фільтр, автобаланс білого) |  | +* |  |  |  |
| 121 | Набір цифрових «скопічних» систем із генератором світла (дерматоскоп, офтальмоскоп, отоскоп, назо-фарингоскоп, сінускоп, кольпоскоп) |  | +* |  |  |  |
| 122 | Спірометр цифровий |  | +* |  |  |  |
| 123 | 12-канальний електрокардіограф з цифровим інтерфейсом |  | +* |  |  |  |

7. Модуль медичного постачання

| № з/п | Найменування обладнання*, устаткування та засобів | Кількість одиниць |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у МТФ (закладі) | у модулі (за місцем надання послуг) | коментар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Різні медичні / немедичні вироби |  |  |  |  |
| Засоби для переміщення |  |  |  |  |
| 1 | Каталка для транспортування пацієнтів |  | + |  |
| 2 | Ноші медичні жорсткі |  | + |  |
| 3 | Ноші м’які |  | + |  |
| 4 | Крісло-каталка |  | +* |  |
| Засоби для обігріву пацієнта |  |  |  |  |
| 5 | Ковдра |  | + |  |
| Інше |  |  |  |  |
| 6 | Подушка пневматична |  | + |  |
| 7 | Адаптивний одяг («Пакунок пораненого») |  | + |  |
| 8 | Стілець складний |  | +* |  |
| 9 | Складний стіл для персоналу (або його альтернатива) |  | +* |  |
| 10 | Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів |  | + |  |
| 11 | Сейф |  | + |  |
| 12 | Сумка-холодильник з набором акумуляторів холоду |  | + |  |
| 13 | Фармацевтичний (лабораторний) холодильник для зберігання медичних препаратів (лікарських засобів), вакцин |  | + | Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами |
| Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали |  |  |  |  |
| 14 | Балони для медичного кисню (різного об’єму) |  | +* | Забезпечення відповідно до тактичних умов. Комплектується за потребою редуктором та/чи ротаметром. (З’єднання мають бути сумісними з апаратом ШВЛ) |
| Інструменти для трансфузії крові та/або компонентів крові |  |  |  |  |
| 15 | Рефрижератори для крові |  | + | Відповідно до розрахункових за об’ємом потреб в донорській крові та компонентів крові. Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 16 | Морозильні камери для плазми крові |  | + | Відповідно до розрахункових за об’ємом потреб в донорської крові та компонентів крові. Наявність автономного джерела живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 17 | Пристрої для розморожування плазми та підігрівання донорської крові та компонентів крові |  | + | Пріоритет надається сухому розморожуванні та підігріванні донорської крові та компонентів крові |
| Засоби зв’язку та адміністративне обладнання |  |  |  |  |
| 18 | Планшетний комп’ютер | +* |  | При розгортанні медично-інформаційної системи |
| 19 | Комп’ютерне обладнання: комп’ютер або ноутбук з операційною системою та доступом до мережі Інтернет |  | + | У модулі / МТФ R1 та R2F використання є рекомендованим (відповідно до тактичних умов). Для R2B та вище обов’язкова наявність в модулі / МТФ. |
| 20 | Спеціальне (прикладне) програмне забезпечення |  | + | Програмне забезпечення відповідно до спроможності модуля (після впровадження до використання), тощо. |
| 21 | Багатофункціональний пристрій (або принтер та сканер) |  | + | Відповідно до кількості робочих місць персоналу та організаційно-штатної структури |
| 22 | Канцелярське приладдя |  | + |  |
| 23 | Папір формату А4 |  | + |  |
| 24 | Витратні матеріали для комп’ютерного обладнання (картриджі тощо) |  | + |  |
| 25 | Телекомунікаційне супутникове обладнання |  | + | Забезпечення доступу до мережі Інтернет відповідно до кількості підтримуваних модулів та медичних формувань МТФ |
| 26 | Обладнання радіозв’язку |  | + | Забезпечення доступу до радіозв’язку відповідно до кількості підтримуваних модулів та медичних формувань МТФ |
| Засоби радіоелектронної боротьби |  |  |  |  |
| 27 | Засоби радіоелектронної боротьби |  | + | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| 28 | Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо) |  | + | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| Інші засоби / вироби |  |  |  |  |
| 29 | Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення |  | + | 1 на працівника |
| 30 | Контейнери транспортні, мобільні, портативні: для медичних інструментів, витратних матеріалів, медичних виробів тощо |  | + | Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру |
| 31 | Зарядні станції з функцією швидкого заряджання |  | + | Відповідно до розрахункових потреб та тактичних умов |
| 32 | Генератори |  | + | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ |
| 33 | Засоби для обігріву приміщень |  | + | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб |

8. Модуль медичного управління

| № з/п | Найменування обладнання*, устаткування та засобів | Кількість одиниць |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у МТФ (закладі) | у модулі (за місцем надання послуг) | коментар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Різні медичні / немедичні вироби |  |  |  |  |
| 1 | Стілець складний |  | + | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 2 | Складний стіл для персоналу (або його альтернатива) |  | + | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 3 | Сейф |  | +* |  |
| Засоби зв'язку та адміністративне обладнання |  |  |  |  |
| 4 | Планшетний комп'ютер | + |  | При розгортанні медично-інформаційної системи |
| 5 | Комп'ютерне обладнання: комп'ютер або ноутбук з операційною системою та доступом до мережі Інтернет |  | + | Відповідно до кількості робочих місць персоналу та організаційно-штатної структури |
| 6 | Спеціальне (прикладне) програмне забезпечення |  | + | Програмне забезпечення відповідно до спроможності модуля тощо |
| 7 | Багатофункціональний пристрій (або принтер та сканер) |  | + | Відповідно до кількості робочих місць персоналу та організаційно-штатної структури |
| 8 | Канцелярське приладдя |  | + |  |
| 9 | Папір формату А4 |  | + |  |
| 10 | Витратні матеріали для комп'ютерного обладнання (картриджі тощо) |  | + |  |
| 11 | Телекомунікаційне супутникове обладнання | + | +* | За умови відсутності інших джерел доступу до мережі Інтернет |
| 12 | Обладнання радіозв'язку |  | + | Відповідно до потреби та тактичних умов |
| Засоби радіоелектронної боротьби |  |  |  |  |
| 13 | Засоби радіоелектронної боротьби |  | + | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| 14 | Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо) |  | + | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| Інші засоби / вироби |  |  |  |  |
| 15 | Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення |  | + | 1 на працівника |
| 16 | Контейнери транспортні, мобільні, портативні: для медичних інструментів, витратних матеріалів, медичних виробів тощо |  | + | Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру |
| 17 | Зарядні станції з функцією швидкого заряджання |  | + | Відповідно до розрахункових потреб та тактичних умов |
| 18 | Генератори |  | + | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ |
| 19 | Засоби для обігріву приміщень |  | + | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб |

9. Модуль тимчасового перебування пацієнтів

| № з/п | Найменування обладнання*, устаткування та засобів | Кількість одиниць |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у МТФ (закладі) | у модулі (за місцем надання послуг) | коментар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пристрої для введення, збору й заготівлі |  |  |  |  |
| 1 | Голки для інфузії та забору, шприці, канальцеві пристрої (системи для вливань інфузійних розчинів з фільтром / без фільтру (з пластиковою полімерною голкою), подовжувальні трубки), адаптери, конектори, запірні крани, заглушки тощо |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Пристрої для дренування і збору рідин |  |  |  |  |
| 2 | Системи і пакети для збору сечі, одноразові, зі зливним клапаном |  | + |  |
| Пристрої для серцево-судинної системи |  |  |  |  |
| Пристрої для артеріовенозної системи |  |  |  |  |
| 3 | Периферичні внутрішньовенні катетери і канюлі |  | + |  |
| 4 | Стетофонендоскопи |  | + |  |
| 5 | Анероїдні сфігмоманометри |  | + | З середніми та великими манжетами |
| Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів |  |  |  |  |
| 6 | Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; серветки вологі, рушники паперові, контейнери для відходів різних категорій, підставки до контейнерів тощо |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Гастроентерологічні пристрої |  |  |  |  |
| 7 | Трубки і набори для промивання шлунково-кишкового тракту (орогастральні зонди) | + |  |  |
| 8 | Назогастральні зонди | + |  |  |
| Багаторазові гострі, шовні хірургічні інструменти; інструменти для загальної хірургії тощо |  |  |  |  |
| 9 | Багаторазові гострі, шовні хірургічні інструменти; інструменти для загальної хірургії тощо |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Пристрої для спеціалізованих та неспеціалізованих перев’язок |  |  |  |  |
| Марлеві вироби |  |  |  |  |
| 10 | Серветки марлеві / неткані медичні стерильні / нестерильні (різних розмірів) |  | + |  |
| Бинти |  |  |  |  |
| 11 | Бинт тканий / нетканий медичний нестерильний / стерильний (різних розмірів) |  | + |  |
| Інше |  |  |  |  |
| 12 | Пов’язка самоклеюча (різних розмірів) |  | + |  |
| 13 | Лейкопластир на тканинній та/або нетканій основі |  | + |  |
| Респіраторні і анестезіологічні пристрої |  |  |  |  |
| 14 | Маски для штучної вентиляції легень |  | + |  |
| 15 | Ручний апарат (мішок) для вентиляції легень |  | + |  |
| Засоби захисту пацієнта (окрім засобів індивідуального захисту) |  |  |  |  |
| 16 | Одноразові вироби — маски хірургічні, респіратори класу захисту FFP2/FFP3, шапочки медичні, захисні щитки, бахіли, ізоляційні, хірургічні халати, рукавички хірургічні та оглядові, простирадла одноразові тощо |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Різні медичні / немедичні вироби |  |  |  |  |
| Засоби для переміщення |  |  |  |  |
| 17 | Каталка для транспортування пацієнтів | +* |  |  |
| 18 | Ноші медичні жорсткі | + |  |  |
| 19 | Ноші м’які | + |  |  |
| 20 | Крісло-каталка | +* |  |  |
| Вироби для позиціюванню пацієнта |  |  |  |  |
| 21 | Ліжко медичне польове, складне |  | + |  |
| 22 | Маніпуляційний стіл мобільний |  | + | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| Діагностичні прилади загальномедичні |  |  |  |  |
| 23 | Пульсоксиметр портативний з джерелом автономного живлення |  | + |  |
| 24 | Термометр (для вимірювання температури тіла), цифровий або інфрачервоний |  | + |  |
| Загальна хірургія |  |  |  |  |
| 25 | Одноразові хірургічні набори** |  | +* | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Засоби для обігріву пацієнта |  |  |  |  |
| 26 | Матрац медичний з підігрівом |  | +* |  |
| 27 | Система обігріву пацієнта |  | +* | Для модуля / МТФ R1 та R2F наявність обумовлена тактичним умовам |
| 28 | Розхідні матеріали для системи обігріву пацієнта |  | +* |  |
| 29 | Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки від 160 см, завдовжки від 210 см |  | + |  |
| 30 | Термоковдра на поліетиленовій основі багатошарова, вакуумована завширшки від 230 см, завдовжки від 200 см |  | + |  |
| 31 | Термоковдра з хімічними зігріваючими елементами |  | + |  |
| 32 | Ковдра | + |  | На одне ліжко тимчасового перебування |
| Інше |  |  |  |  |
| 33 | Подушка пневматична |  | + | На одне ліжко тимчасового перебування. Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 34 | Адаптивний одяг («Пакунок пораненого») | + |  | Наявність в МТФ R1 та R2F обумовлюється тактичними умовами |
| 35 | Одноразові інструменти для огляду** |  | +* | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| 36 | Стілець складний |  | +* | Наявність обумовлюється тактичними умовами. |
| 37 | Складний стіл для персоналу (або його альтернатива) |  | +* | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 38 | Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів |  | + |  |
| 39 | Ширма |  | +* | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали |  |  |  |  |
| Інструменти для ехографії |  |  |  |  |
| 40 | Кишенькові ультразвукові сканери | + |  |  |
| 41 | Планшет до кишенькового ультразвукового сканера (сумісний) | + |  |  |
| Інструменти для загальної і мультидисциплінарної хірургії |  |  |  |  |
| 42 | Хірургічний медичний аспіратор | + |  | З автономним джерелом живлення. Може бути частиною іншого медичного виробу |
| 43 | Медичний аспіратор механічний |  | + |  |
| Інструменти для проведення анестезії і штучної вентиляції легень |  |  |  |  |
| 44 | Портативні апарати штучної вентиляції легень | + |  |  |
| Інструменти для моніторингу основних показників життєдіяльності |  |  |  |  |
| 45 | Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта |  | + | Вимірювання неінвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t°. З автономним джерелом живлення не менше 3х годин |
| 46 | Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта | + |  | Можливість вимірювання інвазивного артеріального тиску з R2. Вимірювання неінвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t° (внутрішня), капнометрія. Може бути частиною іншого медичного виробу. З автономним джерелом живлення не менше 3-х годин |
| 47 | Пристрій для вимірювання рівня вуглекислого газу в дихальному контурі на видиху цифровий портативний | + |  |  |
| 48 | Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті | + |  | У комплекті (глюкометр, смужки, одноразові ланцети) |
| Інструменти для інфузій |  |  |  |  |
| 49 | Пристрій для підігрівання в/в рідин |  | + |  |
| 50 | Пристрій для підігрівання в/в рідин (з вихідною температурою 38 ± 2 °C при швидкості інфузії рідин не менше 150 мл/хв) | + |  | Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 51 | Пристрій для підігрівання та зберігання в/в рідин з температурним регулятором | + |  | Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 52 | Штатив для внутрішньовенних вливань |  | + | Портативний, складний або альтернативний засіб |
| 53 | Джгут венозний |  | + |  |
| Дефібрилятори |  |  |  |  |
| 54 | Напівавтоматичний дефібрилятор | + |  | Автоматичний або ручний дефібрилятор має бути доступний протягом 2 хвилин від реєстрації зупинки кровообігу |
| 55 | Автоматичний дефібрилятор | + |  | Автоматичний або ручний дефібрилятор має бути доступний протягом 2 хвилин від реєстрації зупинки кровообігу |
| Інструменти для кардіології і кардіохірургії |  |  |  |  |
| 56 | Електрокардіограф (багатоканальний з автономним джерелом живлення) | + |  |  |
| Інструменти для пневмології і респіраторної фізіопатології |  |  |  |  |
| 57 | Кисневі концентратори |  | + | Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв. Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню |
| 58 | Балони для медичного кисню (різного об’єму) |  | +* | Забезпечення відповідно тактичним умовам. Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню. За потребою комплектується ротаметром |
| Засоби зв’язку та адміністративне обладнання |  |  |  |  |
| 59 | Планшетний комп’ютер | + |  | При розгортанні медично-інформаційної системи |
| 60 | Комп’ютерне обладнання: комп’ютер або ноутбук з операційною системою та доступом до мережі Інтернет | + |  | В МТФ R1 та R2F використання являється рекомендованим (відповідно тактичним умовам). Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ |
| 61 | Багатофункціональний пристрій (або принтер та сканер) | + |  | В МТФ R1 та R2F використання являється рекомендованим (відповідно тактичним умовам). Для R2B та вище обов’язкова наявність в МТФ |
| 62 | Канцелярське приладдя | + |  |  |
| 63 | Витратні матеріали для комп’ютерного обладнання (картриджі тощо) | + |  |  |
| 64 | Телекомунікаційне супутникове обладнання | + |  | За умови відсутності інших джерел доступу до мережі Інтернет |
| 65 | Обладнання радіозв’язку | + |  | Відповідно до потреби та тактичних умов |
| Засоби радіоелектронної боротьби |  |  |  |  |
| 66 | Засоби радіоелектронної боротьби | + |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| 67 | Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо) | + |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| Інші засоби / вироби |  |  |  |  |
| 68 | Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення |  | + | 1 на працівника |
| 69 | Контейнери транспортні, мобільні, портативні: для медичних інструментів, витратних матеріалів, медичних виробів тощо |  | + | Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру |
| 70 | Генератори | + |  | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ |
| 71 | Засоби для обігріву приміщень |  | + | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб |

10. Модуль сортувальний

| № з/п | Найменування обладнання*, устаткування та засобів | Кількість одиниць |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у МТФ (закладі) | у модулі (за місцем надання послуг) | коментар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пристрої для введення, збору й заготівлі |  |  |  |  |
| 1 | Голки для інфузії та забору, шприці, канальцеві пристрої (системи для вливань інфузійних розчинів (з пластиковою полімерною голкою)) тощо |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Пристрої для дренування і збору рідин |  |  |  |  |
| 2 | Торакальні дренажі |  | +* |  |
| 3 | Клапан Геймліха |  | +* |  |
| 4 | Пункційна голка для декомпресії плевральної порожнини 14G 3.25 (2,1 × 83 мм) |  | + |  |
| Пристрої для введення, збору й заготівлі — інше |  |  |  |  |
| 5 | Канюля для аспірації та введення лікарських засобів з мультидозових флаконів |  | + |  |
| Пристрої для серцево-судинної системи |  |  |  |  |
| Пристрої для артеріовенозної системи |  |  |  |  |
| 6 | Периферичні внутрішньовенні катетери і канюлі |  | + |  |
| 7 | Стетофонендоскопи |  | + |  |
| 8 | Анероїдні сфігмоманометри |  | + | З середніми та великими манжетами |
| Дезінфекційні засоби, антисептики, засоби для стерилізації і очищення медичних виробів |  |  |  |  |
| 9 | Антисептики для обробки рук, операційного поля (шкіри); дезінфекційні засоби для медичних виробів, поверхонь, біологічних відходів тощо; диспенсери для мила, дезінфектантів, паперових рушників тощо; серветки вологі, рушники паперові, контейнери для відходів різних категорій, підставки до контейнерів тощо |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Багаторазові хірургічні інструменти |  |  |  |  |
| Хірургічні інструменти, багаторазові — інше |  |  |  |  |
| 10 | Щипці Magill (різних розмірів) |  | + |  |
| Пристрої для спеціалізованих та неспеціалізованих перев’язок |  |  |  |  |
| Бинти |  |  |  |  |
| 11 | Бинт тканий / нетканий медичний нестерильний / стерильний (різних розмірів) |  | + |  |
| 12 | Бинт еластичний (різних розмірів) |  | + |  |
| Спеціальні пов’язки |  |  |  |  |
| 13 | Бинт тампонувальний кровоспинний з хімічною речовиною гемостатичною завдовжки від 3 м та завширшки від 7 см |  | + |  |
| Інше |  |  |  |  |
| 14 | Бандаж еластичний з абсорбуючим та компресійним елементами завширшки від 10 см |  | + |  |
| Респіраторні і анестезіологічні пристрої |  |  |  |  |
| 15 | Назофарингеальні повітропроводи |  | + |  |
| 16 | Орофарингеальні повітропроводи |  | + |  |
| 17 | Надгортанні повітропроводи |  | + |  |
| 18 | Ендотрахеальна трубка з манжеткою армовані / неармовані |  | + |  |
| 19 | Еластичний буж для інтубації |  | + |  |
| 20 | Стилети для інтубаційних трубок |  | + |  |
| 21 | Набір для проведення хірургічної крікотиреотомії та/або Набір для проведення пункційної крікотиреотомії |  | + |  |
| 22 | Фіксатор для надгортанних пристроїв / інтубаційних трубок |  | + |  |
| 23 | Маски для штучної вентиляції легень |  | + |  |
| 24 | Реверсивна маска для інгаляції кисню, доросла |  | + |  |
| 25 | Назальна канюля для інгаляції кисню, доросла |  | + |  |
| 26 | Нереверсивна маска з резервуаром для інгаляції кисню, доросла |  | + | За умови наявності джерела кисню з потоком не менше 10 л/хв |
| 27 | Ручний апарат (мішок) для вентиляції легень |  | + |  |
| 28 | Вірусно-бактеріальний фільтр, тепловологообмінний |  | + | Одноразовий, стерильний для дорослих (з портом) |
| 29 | Зонд для аспірації з дихальних шляхів без контрольного отвору |  | + |  |
| 30 | Зонд для аспірації з дихальних шляхів, з контрольним отвором |  | + | Одноразовий, з вакуумним контролем |
| 31 | Комплект оклюзійних пов’язок (наліпок) на гелевій основі (з клапаном) |  | + |  |
| Засоби захисту пацієнта (окрім засобів індивідуального захисту) |  |  |  |  |
| 32 | Одноразові вироби — маски хірургічні, респіратори класу захисту FFP2/FFP3, шапочки медичні, захисні щитки, бахіли, ізоляційні, хірургічні халати, рукавички хірургічні та оглядові, простирадла одноразові тощо |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Різні медичні / немедичні вироби |  |  |  |  |
| Різальні пристрої одноразові |  |  |  |  |
| 33 | Скальпелі, леза до них, скарифікатори тощо — вироби для одноразового використання |  |  | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Засоби для переміщення |  |  |  |  |
| 34 | Каталка для транспортування пацієнтів | + | +* | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 35 | Ноші медичні жорсткі |  | + |  |
| 36 | Ноші м’які |  | + |  |
| 37 | Крісло-каталка |  | +* | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| Вироби для позиціюванню пацієнта |  |  |  |  |
| 38 | Ліжко медичне польове, складне |  | +* |  |
| 39 | Маніпуляційний стіл мобільний |  | +* |  |
| Засоби іммобілізації |  |  |  |  |
| 40 | Жорсткий шийний комірець з регулюванням розміру |  | + |  |
| 41 | Шина іммобілізаційна гнучка (різних розмірів) |  | + |  |
| 42 | Дошка довга спінальна з комплектом для іммобілізації голови та ременями для фіксації для дорослих |  | + |  |
| 43 | Тазова шина |  | + |  |
| 44 | Трикутна пов’язка (типу косинка) неадгезивна, з поліестеру розміром від 130 × 90 × 90 см |  | + |  |
| 45 | Захисний жорсткий щиток на око |  | + |  |
| Обладнання для контролю кровотеч та перев’язки |  |  |  |  |
| 46 | Засіб для зупинки кровотечі механічний вороткового типу |  | + |  |
| 47 | Засіб для зупинки кровотечі з вузлових ділянок, механічний |  | + |  |
| 48 | Пристрій для затискання ран |  | + |  |
| Діагностичні прилади загальномедичні |  |  |  |  |
| 49 | Пульсоксиметр портативний з джерелом автономного живлення |  | + |  |
| 50 | Отоофтальмоскоп |  | +* | Можуть бути частинами одного або різних медичних виробів |
| Загальна хірургія |  |  |  |  |
| 51 | Одноразові хірургічні набори** |  | +* | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| Засоби для обігріву пацієнта |  |  |  |  |
| 52 | Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки від 160 см, завдовжки від 210 см |  | + |  |
| 53 | Термоковдра на поліетиленовій основі багатошарова, вакуумована завширшки від 230 см, завдовжки від 200 см |  | + |  |
| 54 | Термоковдра з хімічними зігріваючими елементами |  | + |  |
| 55 | Ковдра |  | + |  |
| Інше |  |  |  |  |
| 56 | Адаптивний одяг («Пакунок пораненого») | + |  |  |
| 57 | Ножиці для розрізання одягу і взуття (атравматичні) завдовжки від 18 см |  | + |  |
| 58 | Гель для ультразвукових сканерів |  | +* |  |
| 59 | Одноразові інструменти для огляду** |  | +* | Відповідно до розрахункових потреб, тактичних умов та завдань модуля / МТФ |
| 60 | Стілець складний |  | +* | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 61 | Складний стіл для персоналу (або його альтернатива) |  | +* | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| 62 | Шафа та/або органайзери (контейнери) для зберігання лікарських засобів та медичних виробів |  | + |  |
| 63 | Ширма |  | +* | Наявність обумовлюється тактичними умовами |
| Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали |  |  |  |  |
| Інструменти для ехографії |  |  |  |  |
| 64 | Кишенькові ультразвукові сканери | + | +* |  |
| 65 | Планшет до кишенькового ультразвукового сканера (сумісний) | + | +* |  |
| Інструменти для загальної і мультидисциплінарної хірургії |  |  |  |  |
| 66 | Хірургічний медичний аспіратор | + |  | З автономним джерелом живлення. Може бути частиною іншого медичного виробу |
| Інструменти для проведення анестезії і штучної вентиляції легень |  |  |  |  |
| 67 | Портативні апарати штучної вентиляції легень | + |  |  |
| Інструменти для моніторингу основних показників життєдіяльності |  |  |  |  |
| 68 | Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта | + |  | Можливість вимірювання інвазивного артеріального тиску з R2. Вимірювання неінвазивного АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t° (внутрішня), капнометрія. Може бути частиною іншого медичного виробу. З автономним джерелом живлення не менше 3х годин |
| 69 | Пристрій для вимірювання рівня вуглекислого газу в дихальному контурі на видиху цифровий портативний | + |  |  |
| 70 | Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті | + |  | У комплекті (глюкометр, смужки, одноразові ланцети) |
| Інструменти для інфузій |  |  |  |  |
| 71 | Пристрій для підігрівання в/в рідин | + |  |  |
| 72 | Пристрій для підігрівання в/в рідин (з вихідною температурою 38 ± 2 °C при швидкості інфузії рідин не менше 150 мл/хв) | + |  | Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 73 | Пристрій для підігрівання та зберігання в/в рідин з температурним регулятором | + |  | Наявність джерела автономного живлення обумовлюється тактичними умовами |
| 74 | Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з обертальним механізмом та комплектом додаткових голок або Пристрій для забезпечення внутрішньокісткового доступу з ударним механізмом |  | + |  |
| 75 | Джгут венозний |  | + |  |
| 76 | Індивідуальна спрей-система з поршнем або шприцом (The Mucosal Atomiser Device) |  | + |  |
| Дефібрилятори |  |  |  |  |
| 77 | Напівавтоматичний дефібрилятор | + |  | Автоматичний або ручний дефібрилятор має бути доступний протягом 2 хвилин від реєстрації зупинки кровообігу |
| 78 | Автоматичний дефібрилятор | + |  | Автоматичний або ручний дефібрилятор має бути доступний протягом 2 хвилин від реєстрації зупинки кровообігу |
| Інструменти для пневмології і респіраторної фізіопатології |  |  |  |  |
| 79 | Кисневі концентратори |  | + | Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 10 л/хв. Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню |
| 80 | Кисневі концентратори (портативні з автономним джерелом живлення) |  | + | Мають підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93 ± 3 %, при потоці на рівні не менше 3 л/хв. Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню |
| 81 | Балони для медичного кисню (різного об’єму) |  | +* | Забезпечення відповідно до тактичних умов. Або інші засоби забезпечення генерації та/або зберігання медичного кисню. За потребою комплектується ротаметром |
| Інструменти для трансфузії крові та/або компонентів крові |  |  |  |  |
| 82 | Рефрижератори для крові | + |  |  |
| 83 | Морозильні камери для плазми крові | +* |  |  |
| 84 | Пристрої для розморожування плазми та підігріванні донорської крові та компонентів крові | +* |  |  |
| Засоби зв’язку та адміністративне обладнання |  |  |  |  |
| 85 | Планшетний комп’ютер | + |  | При розгортанні медично-інформаційної системи |
| 86 | Первинна медична картка | + |  |  |
| 87 | Канцелярське приладдя |  | + |  |
| 88 | Телекомунікаційне супутникове обладнання | + |  | За умови відсутності інших джерел доступу до мережі Інтернет |
| 89 | Обладнання радіозв’язку | + |  | Відповідно до потреби та тактичних умов |
| Засоби радіоелектронної боротьби |  |  |  |  |
| 90 | Засоби радіоелектронної боротьби | + |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| 91 | Засоби виявлення ворожих безпілотних авіаційних комплексів (сканер частот, перехоплювач сигналу тощо) | + |  | Відповідно до оперативної обстановки та потреб на конкретному напрямку |
| Інші засоби / вироби |  |  |  |  |
| 92 | Ліхтарик налобний з режимами білого та синього світла із додатковим набором елементів живлення |  | + | 1 на працівника |
| 93 | Контейнери транспортні (мобільні, портативні: для медичних інструментів, витратних матеріалів, медичних виробів тощо |  | + | Майно модуля має бути укомплектоване в контейнери відповідного розміру |
| 94 | Зарядні станції з функцією швидкого заряджання |  | + | Відповідно до розрахункових потреб та тактичних умов |
| 95 | Генератори |  | + | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб в електроживленні матеріально-технічного оснащення модуля / МТФ |
| 96 | Засоби для обігріву приміщень |  | + | Відповідно до тактичних умов і розрахункових потреб |

| Примітки: | * У комплекті з витратними (одноразовими) матеріалами. |
| --- | --- |
|  | ** Замість одноразових медичних наборів, виробів, інструментів огляду тощо, можуть використовуватися багаторазові медичні набори, вироби, інструменти огляду, тощо, за умови доступної для модуля функції стерилізації, якщо не передбачено інших способів її забезпечення. |
|  | + Кількість може змінюватися залежно від потреб і повинна забезпечувати доступність медичних / немедичних виробів для використання персоналом в умовах надання медичної допомоги (мінімально одна одиниця, комплектується відповідно до розрахункових потреб). |
|  | +* Рекомендований додатковий перелік (елементи або повний перелік). Кількість може змінюватися залежно від потреб і повинна забезпечувати доступність медичних / немедичних виробів для використання персоналом в умовах надання медичної допомоги (мінімально одна одиниця, комплектується відповідно до розрахункових потреб), комплектування в разі наявності усього основного переліку. |